1.5.2支持的荧光染料种类：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、Alexa Fluor 633、LC Cyan 500、Fluo 3、Cy3、Cy5、Yellow555、LC Red610、ROX、LC Red640、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5、LC Red670、LC Red705等，原厂反应预混液（5 x 1 ml ）≥2套；

修改后的参数为：

1.5.2支持的荧光染料种类：包括但不限于FAM™、SYBR®、Fluorescein、SYPRO® Orange、Alexa Fluor 633、Fluo 3、Cy3、Cy5、Yellow555、ROX、Snarf 1、Acid Fuchsin、Cy5.5等，原厂反应预混液（5 x 1 ml ）≥10套；