- 【平公资采2024776号】平顶山市石龙区教育体育局2024年石龙区教育教学设备购置项目

采 购 文 件

项目编号：石采招标-2024-4

（包2）

- 采   购   人：平顶山市石龙区教育体育局

采购代理机构：平顶山市正丰招标代理有限公司

- 日        期：二〇二四年八月

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目采购需求	24

第五章  评标标准和方法	48

第六章  投标文件格式	58

# 招标公告

- 【平公资采2024776号】平顶山市石龙区教育体育局2024年石龙区教育教学设备购置项目（包2）-公开招标公告

项目概况

平顶山市石龙区教育体育局2024年石龙区教育教学设备购置项目招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/)获取招标文件，并于 2024年9月23日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

1、项目编号：石采招标-2024-4

2、项目名称：平顶山市石龙区教育体育局2024年石龙区教育教学设备购置项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：3540000.00元

最高限价：3526865.23元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平公资采2024776号-2 | 2024年石龙区小学心理咨询室设备购置项目 | 1050000.00 | 1047650.33 |

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：包2：2024年石龙区小学心理咨询室设备购置项目，具体内容详见采购文件采购需求。

5.2资金来源：财政资金；

5.3质量要求：合格（符合现行国家、行业、地方相关规范要求）；

5.4交货期：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用；

5.5交货地点：采购人指定地点；

5.6质保期：详见采购文件；

6、合同履行期限：合同签订之日至质保期结束；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

- 二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照（也可提供电子营业执照）；

3.2供应商须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.3供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3.4供应商须具有依法缴纳税收和养老保险金的良好记录（提供承诺函）；

3.5供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大的违法记录和质量安全事故（提供承诺函，成立不足三年的新企业从成立时间开始)）；

3.6对列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的“失信被执行人”(自动跳转至“中国执行信息公开网”)、“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动 （执行财库【2016】125号文）；

注：本次项目采用资格后审，不接受联合体投标，不允许分包、转包；供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动

- 三、获取招标文件

1、时间：2024年8月29日至2024年9月22日。每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn)。

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统下载采购文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4、售价：0元

- 四、投标截止时间及地点

1、时间：2024年9月23日09时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn)

投标人需要在投标截止时间前在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》交易系统中上传加密电子投标文件。

- 五、开标时间及地点

1、时间：2024年9月23日09时00分（北京时间）

2、地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/)

- 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市石龙区政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布， 招标公告期限为五个工作日 。

- 七、其他补充事宜：

1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读采购文件中“不见面”开标注意事项及操作流程。
2、监督单位：平顶山市石龙区政府采购管理办公室
统一社会信用代码：11410404005455186X
联 系 人：魏先生
联系电话：0375-2527528
3、供应商可通过平顶山市公共资源交易平台向招标人（代理机构）、行政监督部门提出在线质疑（异议）、投诉。
4、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

- 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：平顶山市石龙区教育体育局

地址：平顶山市石龙区明德路

联系人：夏女士

联系方式：0375-7063986

2.采购代理机构信息（如有）

名    称：平顶山市正丰招标代理有限公司

地    址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号

联 系 人：郑女士

联系方式：0375-6161526  18103909934

3.项目联系方式

项目联系人：郑女士

联系方式：0375-6161526  18103909934

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

# 投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 名称：平顶山市石龙区教育体育局 地址：平顶山市石龙区明德路 联系人：夏女士 联系方式：0375-7063986 |
|  | 采购代理机构 | 名 称：平顶山市正丰招标代理有限公司 地 址：河南省平顶山市新华区矿工路街道矿工西路266号院1号楼4号 联 系 人：郑女士 联系方式：0375-6161526 18103909934 |
|  | 项目名称 | 平顶山市石龙区教育体育局2024年石龙区教育教学设备购置项目 |
|  | 采购内容 | 2024年石龙区小学心理咨询室设备购置项目 |
|  | 资金来源 | 财政资金，已落实 |
|  | 交货期 | 合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用； |
|  | 质保期 | 1年 |
|  | 质量要求 | 合格（符合国家有关技术规范和技术标准）； |
|  | 交货地点 | 平顶山市石龙区小学 |
|  | 投标人资格 要求 | 见招标公告 |
|  | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
|  | 投标文件份数 | 1份。 用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救）。 |
|  | 投标文件递交地点及截止时间 | 地点: 平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 截止时间:2024年9月23日09时00分 |
|  | 开 标 | 开标时间:同投标截止时间 地 点:同投标文件递交地点 |
|  | 评标标准及 方法 | 综合评分法，详见第五章“评标标准与方法” |
|  | 中标公示 | 采购人将中标人的情况在本项目招标公告发布的同一媒介予以公告，公告期限不少于1个工作日。 |
|  | 招标服务费 | 代理服务费：参照豫招协【2023】002号文《河南省招标代理服务收费指导意见》及发改价格（2015）299号文规定，按市场调节价计取，由成交供应商一次性向代理机构交纳代理服务费20000元。 此项费用由投标人综合考虑到投标总报价中，不单独列项。 |
|  | 电子化投标文件的签章 | - 投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 - 投标文件格式中“电子印章”意为投标单位电子盖章，“电子签章”意为法定代表人或委托代理人的电子签字或电子盖章，“签字”意为手写签字。 - 招标文件中要求法定代表人或委托代理人电子签章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。 |
|  | 电子化投标文件的格式及上传投标 | 1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救。 2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。 注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。 |
|  | 电子化项目开标、解密、唱标、评标 | 1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。 2、电子化投标文件解密异常的处理 如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： ①首先由技术人员进行问题排查。 ②经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。 ③经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。 3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。 4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。 5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。 6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。 |
|  | 最高投标限价 | 包2：1047650.33元 供应商投标报价超出最高投标限价的将按无效标处理。 |
|  | 保证金 | 投标保证金、质量保证金、履约保证金：不收取 |
|  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及以上的单数，由采购人代表和有关专家组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3。 评标专家确定方式：由有关经济、技术等方面专家在评标前从相关专家库中随机抽取。 上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。 |
|  | 是否授权评标委会确定中标人 | 否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标候选人为中标人；依此类推。当所有中标候选人因上述原因不能签订合同的，招标人将依法重新招标。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如本表中内容与本招标文件其他处（评标办法、合同条款及格式除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。 |
|  | 开标程序(本项目为不见面开标,请详细阅读注意事项) | 1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。 2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理： （1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。 （2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。 3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。 4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。 5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。 |
|  | 政采领域优化营商环境相关政策 | 一、落实四个“一日办”精神： 按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。同时需在线签订合同 二、维护企业在政府采购活动中的知情权 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。 三、提供中小企业声明函格式 见采购文件“第七章 附件” 四、推广政府采购合同融资 见采购文件“第七章 附件” 五、落实预留采购份额 无，预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 六、落实价格评审优惠政策 （1）根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库﹝2020﹞46 号文件）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知（财库﹝2022﹞19号文件），对小型和微型企业给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与报价评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业。 （2）参加政府采购活动的中小企业应当提供财库﹝2020﹞46 号文件规定的《中小企业声明函》。未按规定提供《中小企业声明函》的以及大、中型企业均不给予价格扣除。 （3）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供属于监狱企业的证明文件。 （4）依据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料 （5）残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |
|  | 落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策 | 本项目优先采购节能产品、环境标志产品，对所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构提供、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书给予加分，详见评标标准和方法 |
|  | 本项目所属行业 | 工业（从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。） |

二、投标须知

## （一）总则

- 项目说明

1.1  本项目说明详见本须知表；

1.2  本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过国内公开采购方式选定供应商。

- 采购内容

2.1本项目的范围详见本须知前附表；

- 资金来源

3.1本项目资金来源详见本须知前附表，其中部分资金用于本项目合同下的合格支付。

- 采购人、采购代理机构、采购方及合格的投标人

4.1  采购人：采购人是指提出国内招标采购服务的国家机关、企业、事业单位或其它组织。本招标文件中采购人或招标人是指平顶山市石龙区教育体育局。

4.2  采购代理机构：本招标文件中采购代理机构是指受采购人委托组织招标的平顶山市正丰招标代理有限公司。

4.3  采购方：采购方是指采购人和采购代理机构。

4.4  合格的投标人

4.4.1投标人资格要求详见本须知前附表。

4.4.2本项目不接受联合体投标，并且不允许分包、转包。

- 合格的货物

合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自上述4.4条款所规定的合格投标人。

服务系指投标人按招标文件规定，须向采购人提供的符合招标文件要求的相关的服务。

- 投标费用

6.1  投标人应承担所有与准备和参加本项目投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购方均无义务和责任承担这些费用。

## （二）招标文件

- 招标文件构成

招标文件包括下列内容：

- 招标公告

- 投标须知

- 合同条款及格式

- 项目采购需求

- 评标标准和方法

- 投标文件格式

- 招标文件的澄清

8.1  投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在开标日期15天之前通过电子交易系统要求采购人对招标文件予以澄清，采购方对投标人的澄清均通过电子交易系统在开标日期15天之前予以答复。

- 招标文件的修改

9.1  在投标截止至少15日之前，无论出于何种原因，采购方可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2  招标文件的修改将通过电子交易系统形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

9.3  为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购方可适当延长投标截止期。并通过电子交易系统通知所有购买招标文件的投标人。

## （三）投标文件的编制

10. 投标文件的编制及构成

投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，以使其投标对招标文件作出实质性响应。

投标文件中需提供的相关证件或证明文件应附彩色影印件或电子证照，涉及的扫描件（或图片）必须真实有效，清晰可辨。

签字盖章要求详见投标须知前附表，响应文件中承诺函件结尾处需法定代表人电子签章并加盖单位电子印章。

以上不符合要求的将否决其投标。

投标的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购方就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。若为其他语言，则必须附有其中文译文。

投标文件的构成：（应包括下列内容，但不局限于以下内容）

1.投标函

2.开标一览表

3.货物分项报价表

4.法定代表人授权委托书

5.资料审查表

6.技术参数偏差表

7.产品证明材料

8.项目实施方案

9.售后服务方案

10.政府采购政策

11.其他材料

11．投标文件格式：

11.1 投标人应按第六章提供的格式编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.2 投标人提供的投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。

12．投标报价

12.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。供应商的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

12.2 投标人对本项目只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。

12.3 投标人的投标报价不得超过项目最高投标限价。项目最高投标限价见招标文件前附表。

12.4供应商投报多个标段的，应对每标段分别报价并分别填报开标一览表及货物分项报价表。

13．投标货币

13.1 投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。

14．证明投标人合格和资格的文件

14.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

  - 投标保证金

不收取

  - 投标有效期

16.1 投标应自本须知规定的开标日起，并在“投标须知前附表”中所述时期内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非响应性投标而否决其投标。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

17.投标文件的制作和签署

详见投标须知前附表。

## （四）投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

18.2 投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

19.投标截止期

19.1 投标人应在不迟于“投标须知前附表”中规定的截止日期和时间将投标文件提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

19.2 采购代理机构可以按本须知第9条规定，通知修改招标文件适当延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

20.迟交的投标文件

至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。

21.投标文件的修改与撤回

21.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，并通过电子交易系统自行修改或撤回其投标。

21.2在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或撤回其投标文件。投标人补充、修改、替代投标文件的，采购人不予接受。

## （五）开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构按招标文件规定的开标时间、地点公开进行开标。

22.2电子化项目开标、解密、唱标

（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由招标代理公司构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

（2）电子化投标文件解密异常的处理

①如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标代理公司构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

②先由技术人员进行问题排查。

③经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

④经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购代理公司构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

（3）待所有投标人投标文件解密完成后，由招标代理公司构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

23.  评标

评标工作将严格按照《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规以及招标文件的要求进行。

23.1 评标委员会

23.1.1 采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会。

23.1.2 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（具体内容详见前须知表）

23.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向采购方提交书面评标报告。

23.2   评标方法：综合评标法（详见招标文件第五章）。

23.3   投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明,但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应通过电子交易系统提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

23.4   投标文件的初审（符合性检查）

23.4.1评标委员会将审查投标文件是否完整、是否齐全、投标保证金是否合格、投标文件中有无计算上的错误等。

23.4.2 算术错误将按以下方法更正：若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准（明显文字性错误除外）。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

23.4.3 对于投标文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，采购方可以接受，但这种接受将影响投标人的得分。

23.4.4 在详细评标之前，根据本须知第23.4.5条的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.4.5 实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

23.5  投标文件的详细评审

23.5.1 评标委员会将按照本须知第23.4条规定，只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细评审。

23.5.2 详细评审即以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标文件进行评审并按照百分制进行综合打分（详见第六章评标标准）。

23.6中标候选人的确定

详见第五章评标标准。

24．与采购代理机构、采购人和评标委员会的接触

24.1  除本须知第23.3条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与采购代理机构、采购人以及评标委员会成员接触。

24.2  投标人试图对采购代理机构、采购人和评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被拒绝。

## （六）授予合同

25. 合同授予标准

除第27条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件的要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人，采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。中标候选人并列的，得分与投标报价均相同的，按技术标优劣排列。得分、投标报价与技术标均相同的，按综合标优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

排名第一的中标候选人放弃中标，或者确实有重大实质性问题，经监督部门认可后，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织招标。排名第二的中标候选人因前述的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织招标。

对于一个投标人同时投报多个标段的情况，投标人可按照标段的先后顺序中一个标段，另一个标段中标人顺序自动顺延。本次招标投标人可投报多个标段，但只能中一个标段。如果投标人有多个标段同时排名第一名，由中标人按照中标标段先后顺序确定中标标段，其余中标标段采购人按照排名顺序与其他供应商签订政府采购合同。

26. 授标时更改采购货物数量或服务的权力

26.1 采购方在授予合同时有权根据具体的情况对招标文件规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

27. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

在有正当、合法理由的情况下，采购方保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

28. 中标通知书

28.1 中标人确定后，采购人或采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

28.2 中标通知书是合同的一个组成部分。

29. 签订合同

29.1根据项目的需要，中标人应在中标通知书发出之日起，在中标通知书要求的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件与采购人（招标委托人）签订合同，采购人（招标委托人）和中标人不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。若中标人与采购人（招标委托人）在中标通知书要求的时间内达不成协议不能签订合同时，采购人有权取消其中标资格。根据评标委员会推荐的中标候选人，由综合得分第二名的投标人为中标人。

因上述理由，综合得分第二名的投标人仍不能签订合同，则以综合得分第三名的投标人为中标人。

30. 招标代理服务费

详见投标须知前附表。

## （七）纪律和监督

31. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

32. 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

33. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第六章“评标标准和办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

34 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

36. 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 合同条款及格式

采购合同

项目名称及标段：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民典法》、《政府采购需求管理办法》等法律法规的规定，按照           （项目编号）的招标结果签订本合同。

- 1.货物内容（见附件）

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

- 2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：                                   元（￥___  _____元）。

- 3.技术资料

3.1乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品 或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

- 4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

- 5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 6.转包或分包

6.1本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2乙方不得分包给他人供应，如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

- 7.交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：合同签订后     日历天

7.2交货方式：甲方指定方式

7.3 交货地点：甲方指定地点

- 8.货款支付

付款方式： 货物全部安装调试完毕，验收合格，甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，一次性拨付合同价款的100% 。

- 9.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 10.货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，在运输和安装过程中出现任何安全问题由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 11.质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能、技术规范和环保等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后    日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后    日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场，    小时内解除故障。

- 12.调试和验收方案

12.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后一周内作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

- 13.第三方验收方案（如有）

13.1项目概况：                                         位于河南省平顶山市石龙区，采购方为                   ，供货方为（中标供应商）；在本次验收工作中，第三方技术人员及专家对（中标供应商）所提供的产品及商务服务对招、投标文件商务、技术响应部分进行认真、详细的比照勘验。

13.2验收方式：由采购方、中标方与第三方验收公司共同参与，由第三方验收公司专家验收组验收，验收分商务、技术两部分组成。

13.3验收依据：《中华人民共和国产品质量法》、《政府采购需求管理办法》、国家及行业相关标准、项目招、投标文件、合同文件等。

13.4验收环境：室内环境干净整洁、通风透光、气温为常温，湿度适宜，设备摆放整齐、规范。

13.5验收范围：本项目所供产品、商务承诺及服务。

13.6验收人员：根据项目特点由第三方邀请相关资深专家参与验收。

13.7验收时间及地点：乙方提出申请后甲方    个工作日内组织验收。河南省平顶山市石龙区。

13.8验收过程：1)根据项目特点及现场情况和GB/T2828.1-2003相关技术要求，本项目采用抽验方式在                   进行技术验收。验收货物均为（中标供应商）提供的全新且尚未使用过的产品。

2)根据招标文件商务要求及投标文件商务响应进行印证性验收。

13.9第三方出具验收报告（含商务、技术）。

- 14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由权威部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后     日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后     日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.3 乙方逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应承担违约责任。

- 16.不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构提供证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

- 18.违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第6.2的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述笫18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

- 19.其他约定

19.1在货物运输、安装、验收过程中出现的一切责任安全事故均由乙方承担。

19.2所供产品必须是环保、节能产品，否则乙方承担一切后果。

19.3 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.4 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.5本合同正本一式  陆  份，具有同等法律效力，甲  伍  份、乙 壹 份。采购合同签订后甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.6 签定地点：平顶山市石龙区教育体育局

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 开 户 行： |
|  | 账 号： |
|  | 电 话： |

# 项目采购需求

- 一、采购清单及技术要求：

| 一、心理教室清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 心理信箱 | 心理自助邮局用大邮筒，马口铁材质，高≥145cm，筒头直径≥55cm，筒身直径≥45cm，用途包含：心理树洞、心理信箱和给未来的自己写一封信。 | 个 | 2 |
| 2 | 辅导接待沙发茶几套装 | 2+1位，布艺或皮革沙发。含茶几1个 | 套 | 2 |
| 3 | 办公桌椅 | 桌子规格：1400×600×750mm。(±5mm),面板采用优质厚度≥25mm，其他≥16mm实木颗粒板,压贴三聚氰胺饰面E1级。移动式靠背椅1把。 | 张 | 2 |
| 4 | 测评训练电脑 | 产品类型：商用便携式笔记本； 处理器：I7-13620H 内存：≥16G DDR4 2666MHz 内存； 硬盘：≥1T M.2 PCIe NVME SSD硬盘 显示屏：14" IPS FHD防眩光宽屏LED液晶显示屏，分辨率1920*1080，亮度250nits，支持180度开合； ； 网卡：802.11 AX无线网卡（蓝牙5.0协议） 键盘：防泼溅键盘 定位设备：多点触控触摸板 摄像头：720P高清摄像头 ，支持物理防窥功能，保护个人隐私 接口：不少于3个 USB接口（含1个全功能type-c接口）HDMI接口、耳麦二合一接口 系统：预装Windows正版操作系统 | 套 | 2 |
| 5 | 学生测评训练桌椅 | 桌子规格：1200×600×750mm。(±5mm) 1、面板采用优质厚度≥25mm，其他≥16mm实木颗粒板,压贴三聚氰胺饰面E1级。 2、封边机对板材截面采用2mm厚优质PVC封边条，具耐磨、耐脏、耐刮效果。 3、结构：金属钢脚结构，副柜带抽和门，缓冲合页，合金拉手，三节静音导轨。 椅子：双层黑色西皮饰面，固定金属扶手，多功能回力飞机底盘，金属五星脚配优质万向轮。 | 套 | 2 |
| 6 | 反馈型音乐放松椅 | 1.产品功能定位：该设备充分调用听觉、视觉、动觉和触觉等多种通道，通过音乐、图片、视频、游戏等媒介影响人的心理和生理状况，借助音乐引导、自我暗示、放松训练等方法来调解人的情绪和行为，最终达到身心和谐统一的状态。 2.放松沙发椅1台。 （1）产品尺寸：长98CM×宽98CM×高100CM(椅背收起)长165CM×宽100CM×高80CM（椅背展开）； （2）最大承载量：100KG； （3）电源：220V（50Hz）, （4）独立电动控制系统：音乐椅靠背、腿部电动控制设计，靠背100度-160度，腿部90度-180度任意调节； （5）播音系统：内置专业级别蓝牙音乐播放器，一个低音喇叭两个高音喇叭，支持无线蓝牙连接播放音乐，支持U盘、sd卡外置播放音乐，支持12V1A对外供电； （6）7点震动按摩系统：头部、肩部、腰部、臀部7点定位震动按摩，可单选按摩部位；9种按摩模式，震动强弱调节，定时功能； （7）木框架，内填充高密度海绵，皮革面料，电动可躺，。 3.数字播放系统：10.6英寸90HZ护眼屏，2K高清分辨率，智能操作系统，4G系统内存，128G存储，。支持音乐、图片、图书、电影等多格式文件播放；支持多点触摸。显示器借助支架与身心放松椅结合，显示器支架材质为高强度铝合金及高强度工程塑料；仿人体手臂结构，可360°调节。 4.身心放松资源包1套：系统包含专业、丰富的心理放松资源，可分为心理放松音乐、心理放松图片和心理电影三个模块。内置包含专业减压、放松、冥想催眠系列和其他健康音乐在内的音乐包，总时长达近600分钟；内置高山原野、寂静山林、蓝色天际、迷雾森林、日出日落、琉璃湖畔、日光海岸、可爱动物等八大系列的减压和放松图片包，每类不少于50张；内置各种心理类影片，不少于10部。 5.辅助催眠系统1套：提供丰富多样催眠引导素材，从听觉进行引导，如冥想放松音乐、α波音乐、自然音乐等；从视觉进行引导，催眠引导视频如深邃太空、摇摆球和眩晕旋转。 | 套 | 2 |
| 7 | 挂钟 | 塑料外壳，圆形，静音挂式石英钟，含星期、日历显示。直径≥30cm。 | 套 | 2 |
| 8 | 中小学学生发展指导课程教师工具包 | 1、学生积极心理素养课程包1套 （1）A包，内容需包含团体心理辅导、心理拓展、游戏心理辅导、艺术心理辅导、心理教育剧等5类心理活动课指导技术指导用书，每类辅导技术均需包含认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题示范课课堂实录案例视频及教案，合计不少于30课时。 （2）B包，内容需包含生态心理辅导、箱庭疗法、多元智能等3类心理活动课技术指导用书，每类辅导技术不少于6课时课堂实录辅导技术指导视频课，合计不少于18课时； （3）C包，内容需包含个性与社会性发展辅导、生涯发展辅导、学业发展辅导等3类心理辅导活动课技术指导用书及80课时探秘职业世界课程包1套。探秘职业世界视频课程，需包含计算机软件工程师、信息安全工程师、大数据可视化工具开发者、农业科学研究员、云计算工程师、大气环境检测工、社区工作者、心理咨询师、创业指导师、服装模特、首饰设计师、主持人、公共营养师、剪辑师、电器安装师、漫画师等职业，每个视频包含职业介绍、职业能力要求、典型人物采访等，各环节均为实景真人拍摄，投标文件▲须至少提供如上至少5个职业视频的内容截图。 2、省级及省级以上中小学心理教师基本功大赛优课课例及微课视频包1套 （1）≥150堂课； （2）优课课例及微课视频包均需为课堂实录，不得为优酷、腾讯视频等第三方视频平台下载内容。 | 套 | 2 |
| 9 | 心理图书 | 1、种类：心理学基础类、心理健康教育类、心理辅导类、心理科普类及生涯类图书等， 2、作用：提高学生心理自助能力，为学校心理老师开展心理教育活动提供参考资料。 | 本 | 100 |
| 10 | 脑波反馈训练设备系统 | 1.具备软件著作权及通过国家认证认可的检验机构出具的登记测试。▲投标文件需提供著作权及测试报告。 2.产品定义：系统是基于生物反馈原理的高科技身心反馈训练及测评系统，能够采集和分析大脑活动产生的脑电波信号，实时记录学生的多项心理状态参数，并通过游戏、音乐、图像等多种方式进行专注度及放松度训练，帮助学生消除焦虑紧张情绪，提高心理素质，达到身心健康、高效的发展。该设备具有佩戴简单、使用方便、安全舒适、稳定可靠、适用性广等特性，是帮助老师了解、调试学生及自己的身心状态的最佳辅助设备。 3.产品内容：依据生物反馈原理，系统内设参数监测、数据分析、注意力训练、放松训练、用户管理、系统设置模块。系统通过参数监测、数据分析模块采集脑电波信号，分析心理状态（专注度和放松度）；并通过注意力训练、放松训练模块的游戏、音乐、图像等多种方式训练被试者的身心状态调节能力。 4.脑波灯设备 1台：直径约250mm。设有语音功能，可通过遥控器实时切换脑波灯的专注或放松模式工作状态，并通过全彩色变化实时显示用情绪状态。使用脑波灯训练时，电脑的脑电数据与脑波灯同步，实时显示脑波训练参数。 5.脑波发带1根：发带规格670*30mm，使用时佩戴在头部，能够实时采集前额脑波数据，如原始脑电波、α波、β波、θ波、δ波、γ波、专注度、放松度等参数指标。 6. 参数监测系统：监控训练状态和脑波参数，如EEG参数、专注度、放松度。脑波EEG参数显示区包括Theta波, Alpha波, Beta波, Delta波和Gamma波共8个频段的参数；动态曲线显示区显示专注度和放松度参数的当前数值及变化趋势。监测同时，用户可跟随“呼吸球”的引导进行呼吸训练，调整呼吸状态。 7. 数据分析系统：通过记录训练相关的各项数据，对用户的专注度、放松度指数和差异性指标进行分析，并显示身心状态曲线图、分布图、EEG能量谱等，形成个性化的用户训练报告，可供用户保存和打印。 8. 注意力训练系统：提供各类注意力小游戏，如“梦幻猎手”、“梦幻拔河”、“梦幻穿梭”“捉黑A”、“舒尔特方格”、“圈数字”、 等九款训练游戏，辅助用户对注意力、专注力进行系统训练，并将训练效果有效地迁移到现实生活中。 9.放松训练系统：通过放松音乐及可视效果的引导，采集用户的各项生理参数，如专注度和放松度，智能化、个性化地对音量进行反馈调整，并设置音乐资源管理功能，使用户实现个性化的放松体验，掌握放松技能，将训练效果有效地迁移到现实生活中。 10. 脑波灯1个，底座1个，支架1个，脑波头带1个，信号接收器1个，无线控制器1个，脑波数据线1个，光盘1张。 | 套 | 2 |
| 11 | VR心理素质训练系统 | 设备构成：VR移动式头显*1，脱敏训练系统*1 （1）▲系统主要针心理健康、心理脱敏训练的科普类VR模拟体验训练，体验者可以使用该内容体验社交恐惧症脱敏、幽闭恐惧症脱敏、恐高症脱敏、焦虑症脱敏等不少于4个内容。（可提供功能界面截图）软件通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于4个脱敏训练内容。体验过程中须包含场景模拟、交互体验等功能流程。 （2）▲系统包含城市观光梯、高空玻璃栈道、演讲大厅、面试现场、电梯幽闭空间、隧道幽闭空间等不少于7种脱敏场景通过设置不同的环境因素逐级脱敏。 （3）硬件系统：蓝牙连接，自动匹配，状态检测，自动续连。实时采集静息状态下心率数据，实时显示指标，放松训练结束后得到减压报告。 （4）数据中心：个人中心（账户、密码、出生日期、性别）、HRV实时数据显示，训练反馈报告时长、心率、完成情况以及各模块下心率变化趋势等。 | 套 | 2 |
| 12 | 茶吧台 | 全自动上水下置水桶小型温热多功能饮水机，制热量：8L/h，加热功率：1000W，多档调温，智能触控，含304不锈钢内胆烧水壶1把，保温壶1把。 | 套 | 2 |
| 13 | 心理档案柜 | 规格：800×300×1800mm 1、0.5mm厚带锁中二斗 2、五金：缓冲合页，合金拉手。 3、材质：冷轧钢板 | 个 | 2 |
| 14 | 心理挂图 | 木框，40*60cm，心理健康教育相关定制内容。 | 副 | 8 |
| 15 | 隔断书架 | 高115cm-180cm，进深30cm，长240cm，木质。 | 项 | 2 |
| 16 | 沙盘游戏成套设备 | （一）指导书籍及辅导活动要求 1.配套指导方案为正规出版物，方案中提供的案例分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题，辅导案例六个主题活动内容参照积极心理学理念，从“PERMA”的积极情绪、投入、人际关系、意义和目的、成就等五方面构建活动体系。▲投标文件需提供指导方案版权页、发行编码所在页的及案例主题和构建体系证明页的复印件，根据投标使用配套指导方案进行道具研发需取得著作权所有人知识产权授权；投标时供应商需提供指导书籍1本备查 2.案例数量：总共不少于19个案例。认识自我主题的案例有调皮M的故事等；学会学习主题的案例有ADHD女孩小阳等；人际交往主题的案例有Y的家庭箱庭故事等；情绪调适主题的案例有厌学的Y等；升学择业主题的案例有展现内心的李先生等；生活和社会适应主题的案例有小安的故事等。 3.配套指导方案介绍了箱庭(沙游)疗法概述、理论基础、发展历史，箱庭(沙游)治疗室的建立标准、设备配置及管理原则、箱庭(沙游)疗法的实施及应用。书中还提供了沙盘游戏整个过程的案例及分析。 4.作为《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中学校心理健康教育活动课开展的配套设备，▲该设备配套活动方案应用研究应为省部级教育行政主管部门或教育学心理学相关国家一级学会中小学积极心理健康教育应用研究成果，投标文件需提供相应课题证明文件。 （二）活动道具 1.其中1个标准沙箱，内侧尺寸为720×570×70mm；1个团体沙盘，内侧尺寸910*910*70mm。边厚均25mm，实木喷漆，外侧涂木本色，内侧涂天蓝色，防水。箱体带有基座，沙箱嵌扣在一个同材质的框式固定架上，具有较好的稳定性，固定架带有4个万向轮（其中2个带有刹车功能），便于活动中沙箱的移动和搬运。 （1）▲须提供符合要求的产品实拍照片作为佐证，产品照片与招标文件要求不一致的视为负偏离。 （2）▲根据国家标准GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，对标准沙箱甲醛释放量的检验结果为合格，投标文件须提供具有检验检测资质的第三方有效检测报告予以佐证，报告上须体现CMA或CNAS标志，投标时原件备查。 2.沙盘游戏用沙：天然专用水洗沙，颗粒均匀，环保安全，茶色、黄色可选。不少于60KG。 3.沙具1套：玩具或物品接近于现实之物。可分为九大类43小类，必备的玩具有人物、动物、植物、建筑、家具与生活用品、交通运输工具、食物、石头与贝壳等，数量不少于2000个。 4.沙盘辅助设备1套:包括沙耙、沙刷、沙铲、沙漏、喷水壶、小型工具箱等。 5.沙具柜2个:木质。尺寸为1680×1200×300mm，开放式五层隔板，每层设内外两阶。 ▲根据国家标准GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，对沙具柜甲醛释放量的检验结果为合格，投标文件须提供具有检验检测资质的第三方有效检测报告予以佐证，报告上须体现CMA或CNAS标志，投标时原件备查。 6.沙盘产品介绍演示视频光盘1套，沙具柜安装演示视频1套。 7.沙盘心理辅导电子记录表1套：个体/团体/九宫格。 8.沙盘意象词典1套。 9.安全提示牌。 | 套 | 2 |
| 17 | 合理宣泄套装 | ①击打宣泄充气不倒翁2个：高120cm/160cm各1个,底座直径56cm材质高密度聚乙烯，内胆聚氯乙烯、聚酯纤维（不含邻苯二甲酸盐）。②飞镖盘1套。④PU革拳击手套1副。⑤PU革护腿1副。⑥强化PVC护面1副。⑦打气筒1个⑧宣泄棒2个。 | 项 | 2 |
| 18 | 宣泄软包墙 | 厚3cm高弹海棉，环保背板，可墙面粘贴安装，约10㎡。 | 项 | 2 |
| 19 | 移动磁性白板 | 可移动双面磁性白板，90*180cm。 | 套 | 2 |
| 20 | 团体心理辅导箱 | 1.配套指导方案为正规出版物，方案中提供的案例分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题，辅导案例六个主题活动内容参照积极心理学理念，从“PERMA”的积极情绪、投入、人际关系、意义和目的、成就等五方面构建活动体系。▲需提供指导方案版权页、发行编码所在页的及案例主题和构建体系证明页的扫描件/复印件(加盖制造商公章)，根据投标使用配套指导方案进行道具研发需取得著作权所有人知识产权授权。 2.活动数量：产品包含的活动数量不少于38个活动，其中《纲要》六大主题的每个主题不少于5个活动。认识自我主题活动有我心中的一朵花、勇敢SayNo等；学会学习主题活动有金田二的推理之旅、学习四力等；人际交往主题活动有捆绑过关、我蒙你猜等；情绪调适主题活动有情绪接龙、智勇大冲关等；升学择业主题有追悼会、寻找智慧等；生活和社会适应主题活动有沉船游戏、松鼠过河等。 3.活动道具：产品提供至少30个活动的配套道具，共2箱道具。例如积极心理学扑克牌、时间钟表、疯狂的字母、合力吹气球、记忆的窍门、画图沟通、花单寓意、注意力分析表、回旋沟通等。产品需提供至少包含16个活动的相配套的团体辅导活动手册，如智慧与情绪、情绪法庭、气象预报站、记忆的窍门、做时间的主人、学习四力、我有一个梦想、金田二的推理之旅、时间地图、快乐崇拜、勇敢sayno!、""""追掉会""""评价卡、行业专家访谈录、探索之旅、生涯彩虹图、寻找智慧、我心中的一朵花、思维导图等。产品需提供不少于10盒的自主设计卡片，卡片的大小为9×140mm。产品的分装时要表明产品的名称及数量。▲投标文件须提供一份配置清单。 4.团体辅导活动手册APP，可用于手册的在线查看及编辑等。▲投标文件须提供app截图及至少1个活动内容。 5.配套指导方案介绍团体心理辅导的概念与类型、功能、目标、理论基础、操作过程及常用技术。 6.配备团体活动课气氛调节软件，用于团体辅导课暖身活动、课堂纪律约束及做为呐喊宣泄辅助。软件可通过声控装置，根据课堂氛围，系统可呈现不同活跃状态供心理教师进行观察。 7.不少于6课时且与六大主题对应的心理教师示范课，示范课内容需取自配套指导用书并与相应道具对应。 8.不少于50个高清中小学心理教师团体心理辅导带班上课微课视频。 9.作为《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》中学校心理健康教育活动课开展的配套设备，该设备配套活动方案应用研究应为省部级教育行政主管部门或教育学心理学相关国家一级学会中小学积极心理健康教育应用研究成果。▲投标文件需提供相应课题证明文件扫描件/复印件(加盖制造商公章)。 | 套 | 2 |
| 21 | 心理拓展活动箱 | 1.专业的素质拓展配套道具，可以完成愚公移山（活动包1，分组2）、穿越魔方（活动包1，数字背心24，分组双色手环各20个）、管理七巧板（活动包2组，教练手册2份）、急速六十秒（活动包1，包括活动卡片，秒表，口哨等）、同心传鼓（活动包1）、筑塔（2组活动包）、雷阵（含20m编织绳*2，18m绳*1，笑脸杯*1，眼罩*3，）等素质拓展训练项目。 2.配套指导方案为正规出版物，方案中提供的案例分为认识自我、学会学习、人际交往、情绪调适、升学择业以及生活和社会适应六个主题，辅导案例六个主题活动内容参照积极心理学理念，从“PERMA”的积极情绪、投入、人际关系、意义和目的、成就等五方面构建活动体系。指导方案能够将活动的目的、要求和操作方法、步骤等作出较为详细的解释。 3.专用器材收纳箱1个，尺寸约680×440×280mm，箱内表面材料为黑色防火板。 | 套 | 2 |
| 22 | 团体活动凳 | 45cm*25cm*30cm，科技布材质，填充高弹海棉。 | 个 | 30 |
| 23 | 心理挂图 | 木框，40*60cm，心理健康教育相关定制内容。 | 副 | 8 |
| 24 | 环境装饰 |  | 套 | 2 |
| 二、实验室采购清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 计算器 | 简易型 | 个 | 23 |
| 2 | 打孔器 | 采用优质钢材，防锈处理。穿孔管用外径为6mm．8mm．10mm，管长80mm，壁厚1mm的冷拔无缝钢管，手柄用2mm厚低碳钢板，通用条Φ3mm碳素钢等制成。四件为一套，可穿4mm．6mm．8mm的圆孔。 | 套 | 2 |
| 3 | 打气筒 | 1.质量等级为合格品，气筒外径Φ30mm，长500mm，充气软管为塑胶或橡胶制品，与充气筒底座、气筒气嘴接合密闭，装卸方便。2. 气筒外管用工程塑料或其他同等强度的材质制成。3. 充气活塞或充气筒推拉轻便、灵活，无气体泄漏现象。4. 最大充气压力不小于0.8MPa（10kg/cm2）。 | 个 | 12 |
| 4 | 生物显微镜 | 总放大倍数：40X-640X。 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 目 镜： H10X、H16X。 物 镜：消色差4X、10X、40X（弹）。 转 换 器：三孔转换器。 载 物 台：固定金属方平台，尺寸120mm×120mm；切片夹。 调焦机构：粗调范围50 mm，微调范围1.8-2.2 mm，有限位机构。 聚光镜：旋转光阑板，ф3.2mm、ф4mm、ф5mm、ф8mm、ф15mm。 光 源：平凹反光镜ф50mm。 | 台 | 1 |
| 5 | 生物显微演示装置 | 彩色，分辨率450TV线以上，放大倍数40×～1500× | 台 | 1 |
| 6 | 学生显微镜 | 总放大倍数：200X。 观察镜筒：单目直筒，弯臂支架可45°倾斜。 目 镜： H12.5X。 物 镜：消色差16X。 载 物 台：固定金属方平台，尺寸84mm×88mm；切片夹。 调焦机构：粗调范围20 mm。 光 源：平凹反光镜ф44mm。 包 装：泡沫，纸箱。 | 台 | 12 |
| 7 | 放大镜 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。2．凸透镜直径不小于Φ30mm,柄长52mm 放大倍率：5×。3．透镜应无明显条纹。气泡度q为Φ1.0 [0.5]。4．透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 23 |
| 8 | 放大镜 | 1．由凸透镜、透镜框及手柄组成。2．凸透镜直径不小于Φ40mm,柄长52mm，放大倍率：3×。3．透镜应无明显条纹。气泡度q为Φ1.0[0.5]。4．透镜框应能牢靠地夹持透镜。 | 个 | 23 |
| 9 | 天文望远镜 | 包装：彩盒4pcs/ctn 反射式焦距:700mm,通光口径：60mm. 配有3只目镜:H20mm,H12.5和SR4MM,最大放大倍率525倍 . 1.5x正像镜及3x巴洛增倍镜 | 套 | 1 |
| 10 | 方座支架 | 1、由底座、立杆、垂直夹（2只）、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架（大、小各1只）。2、底座：铁制成，外层涂有防锈漆，尺寸：200mm×127mm×20mm，重1.16Kg。3、立杆：直径为直径11.5mm，杆长610mm，一端为螺纹。立杆由优质铁制成，表面电镀处理。4、垂直夹、平行夹为铸铝制品，分别附有M6紧固螺钉 。 | 套 | 23 |
| 11 | 三脚架 | ．由铁环和3只脚组成。2．铁环内径：72mm ，外径：88mm。3．三只脚与铁环焊接紧固，脚距相等，立放台上时圆环应与台面平行，所支承的容器不得有滑动。脚高：135mm 4.三脚架须经烤漆防锈处理，漆层均匀、牢固。 | 个 | 23 |
| 12 | 试管架 | 木制，6孔 | 个 | 23 |
| 13 | 旋转架 | 产品由底座、支杆、旋转体构成，二件为一套。底座直径65mm，高20mm。支杆直径10mm，长75mm，顶尖为钢制，表面镀铬处理。旋转体上有盛放磁铁和胶棒的凹槽。组装后的高度为105mm。 | 套 | 23 |
| 14 | 电池盒 | 可串并联，4个电池盒为1组。 | 个 | 46 |
| 15 | 软尺 | 软塑。规格：1500mm。双面刻度，一面为毫米、另一面为市寸。软尺最小分度值为1mm，分度值之间有相应的数字，刻度线均匀、清晰，无形变。尺两端采用金属封头。 | 个 | 23 |
| 16 | 电子停表 | 1. 产品采用微型电脑芯片，液晶显示屏。2. 外观质量：机芯在表壳组件稳固，液晶屏显示清晰、表面无伤痕、印字清楚正确、表壳与后盖的配合紧密，不得有明显的缝隙；表壳外棱角无锋利感。 3.功能：秒表计时（可分段计时）、时间、日历、响闹显示。4.精度0.1s。 | 块 | 23 |
| 17 | 温度计 | 1．红液。2．测量范围：0－100℃；最小分度值：1℃；允许误差±1℃。3．玻管不弯曲，不崩损缺口，红液不得断线。4．产品应符合《玻璃仪器通用技术要求》5．要符合技术标准的要求JJG 130《温度计》 | 支 | 45 |
| 18 | 温度计 | 1．感温物质：水银。2．测量范围：0－200℃；最小分度值：2℃；允许误差±2℃。3．玻璃应光洁透明，不得有裂痕。毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质。4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质。液线不得中断。上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴。 | 支 | 1 |
| 19 | 寒暑表 | 1、采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度，面板标有：摄氏 -30℃～50℃；华氏 -20℃～120℃的标志。 2、玻璃棒芯感温液，正面放大玻璃液读数。 3、温度准确度：±1℃（0℃～30℃） 4、最小分度值：1℃ 5、储藏条件：-30℃～60℃ 6、尺寸：不小于250mm×49mm×9mm 7、 性能、结构、外观符合JY0001第4、6、7的有关要求。 | 只 | 1 |
| 20 | 最高温度表 | 1.测量范围：-16℃～+82℃，用于实验用最高温度表；2.外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 支 | 1 |
| 21 | 最低温度表 | 1．测量范围：-52～+42℃，用于实验用最低温度表；2. 外部是玻璃制品，有清晰刻度，内部是液体汞柱。 | 支 | 1 |
| 22 | 湿度计 | 双指针式、全塑料外壳，带座可悬挂。1.可测温度及湿度。2.直径约128mm。3.温度可测 -30°C~50°C，湿度可测 10%RH~90%RH。 | 个 | 1 |
| 23 | 指南针 | 1．外壳直径≥30mm。表面材质为透明塑料。2．衬板印有东、南、西、北等方向性标志。3．小磁针为菱形小磁针 | 个 | 23 |
| 24 | 雨量器 | 1、产品主要由储水筒、测量杯、导水漏斗组成。2、储水筒外形尺寸直径：大端110mm，高度：150mm，内底部有一固定测量杯的凸出部位。3、测量杯外形尺寸：70mm，高度：150mm，内壁有10～50ml刻线。4、导水漏斗锥形，外形尺寸直径：大端115mm，长度：100mm，漏斗口直径：12mm±1mm，锥形大口直径：95mm。 | 套 | 1 |
| 25 | 斜面 | 长815mm | 个 | 23 |
| 26 | 压簧 | 工作极限负荷为5N。用1.5mm的钢丝绕成，圈的外直径30mm，间距7mm，长度约70mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 套 | 23 |
| 27 | 拉簧 | 工作极限5N。密绕，两端带钩环。用1mm的钢丝绕成，圈的外直径18mm，有效圈数65圈，总长度100mm。采用优质钢材，防锈电镀处理。 | 套 | 23 |
| 28 | 沉浮块 | 沉浮块由三种不同体积的正方体、三个直径相同的球和一个沉浮子组成。正方体的尺寸分别为：35mm、30mm、20mm；球直径23mm。正方体的重量均为12.5g；球的重量分别为：6.5g、6g、2.5g。浮沉子内可装重物改变其重量，可变成：浮、悬、沉等三种形式。 | 套 | 23 |
| 29 | 杠杆尺及支架 | 产品由杠杆尺、支架杆、底座等构成。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一孔，用于固定支架用。支架杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。杠杆尺的有效长度不小于500mm，杠杆两侧分别标有数字，每1cm一小刻线、5cm一大刻线、并标有数字（分别为5、10、15、20、25），在大刻线处下应有一挂孔，孔径4.5mm。尺的两端为调平螺母，调平螺母重量不大于8g。 | 个 | 23 |
| 30 | 滑轮组及支架 | 产品由底座、支架、横梁、单滑轮1个、双滑轮1个构成。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一直径4mm的通孔。支架杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。横梁为塑料制品，长不小于100mm，横梁上应有悬挂滑轮的圆孔2个。 | 套 | 23 |
| 31 | 轮轴及支架 | 产品由轮轴、支杆、底座、挂线等组成。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一直径4mm孔。轮轴为大小两轮，大轮直径90mm，小轮直径50mm。支杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。 | 套 | 23 |
| 32 | 齿轮组及支架 | 产品由底座、立杆、大中小齿轮（各1）、手摇柄组成，全套为塑料制品。大齿轮齿数为28 ，中齿轮齿数21，小齿轮齿数为14 。底座采用塑料注塑成型，底座中间有一孔，用于固定支杆用。支杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽15mm，下端宽24mm，整体厚度为8mm。支杆上有安装齿轮的定位孔。 | 套 | 23 |
| 33 | 弹簧片 | 不锈钢片。 | 套 | 23 |
| 34 | 小车 | 塑料制品，车体上部带有可放置重物的凹槽。车轮直径为20mm。 | 个 | 45 |
| 35 | 三球仪 | 由地球、月球、月相板、季节盘、大小齿轮、固定螺帽、变速箱、底座、太阳模型及传动机构等组成。太阳模型直径约100mm，地球模型直径约58mm，地球倾角约66.5°，月球模型直径约19mm,季节盘直径约198mm，底座直径约193mm。 | 台 | 1 |
| 36 | 太阳高度测量器 | 仪器由塑料制量角器、测量架、重锤、底座等组成，应能测量太阳在天体坐标中高度。1、仪器底座Φ85mm±1mm，为塑料制并装置调平螺丝，并使重锤能对准基尖。2、旋转测量架上的孔与投影屏的孔应同轴，长约100mm。3、量角器直径为100mm，刻线清晰。 | 个 | 23 |
| 37 | 风的形成实验材料 | 产品由透明风管、风叶、风叶支架、蜡烛组成。1、风管应为透明塑料，直径不小于55mm±1mm，高度不低于180mm±1mm，壁厚不小于2mm。2、风叶为铝制，为四片叶，直径约为44mm±1mm。 | 套 | 23 |
| 38 | 组装风车材料 | 1.由支杆、叶片基座、叶片（6片）、轴芯等组成；2.叶片、基座、支架用塑料注塑成型；3.叶片角度可调。4.叶片与叶片基座连接设计合理，叶片转动灵活。5.轴芯应与支杆配合良好，与叶片基座孔连接转动灵活。 | 套 | 23 |
| 39 | 组装水轮材料 | 组装式，全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。 | 套 | 23 |
| 40 | 太阳能的应用材料 | 本材料由太阳能电池板、发光二极管、小电机、风叶及蜂鸣器（小喇叭）组成。1.发光二极管直径为5mm，红色。2.电机为直流电机，电压不大于3V。3.风叶为塑料制品，叶片数为4片，外径约58mm。4.蜂鸣器（小喇叭）直径为10mm。5.材料采用塑料盒包装 | 套 | 23 |
| 41 | 组装土电话材料 | 1、产品为散件袋装，由塑料话筒2个、PVC片2块、话筒圈2个、棉线1根组成； 2、塑料话筒规格Φ48×30mm,表面平整、圆滑、色泽均匀； 3、PVC片直径为25mm，中心孔直径约1.5mm，应与话筒上口大小相符； 4、话筒圈直径约25mm，与塑料话筒组装后无脱落现象； 5、棉线粗约直径0.5mm,硬度适宜，长度5m。 | 套 | 23 |
| 42 | 热传导实验材料 | 1、产品由塑棒1根、木棒1根、铜片1片、铁片1片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成。2、用塑料盒包装 | 套 | 23 |
| 43 | 物体热涨冷缩实验材料 | 金属球、塑料球、实验架等，金属球及塑料球直径为15mm、实验器需带手柄，手柄长度不小于100mm，实验圆环外径不小于20mm。包装采用PVC透明塑料吸塑定位包装。 | 套 | 23 |
| 44 | 灯座及灯泡 | 1.由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成；2.该产品底板（塑料）制作，螺丝口由有色金属（铜）制作；3.小灯座为螺旋式灯座与小电珠配用；4.小灯座最高工作电压为36V，最大工作电流为2.5A。配套小电珠为3.8V和2.5V各1支。 | 个 | 45 |
| 45 | 开关 | 1．适用于教学演示实验和学生分组实验用的教学开关；2.开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；3.开关闸刀与接线柱及垫片为导电性好的材料制成，表面镀铬，闸刀的宽度小于7mm，闸刀厚度不小于0.7mm.接线柱直线4mm，有效行程不小于4mm；4.开关应具有足够的强度。 | 个 | 45 |
| 46 | 物体导电性实验材料 | 由塑料盒、插座、发光二极管、电池盒、测试片等组成；盒盖上有插座一对、发光二极管1个，电池盒置于盒底中，电池盒可装五号电池2节。测试片：铜、铁、铝、塑料、木片各一片。插座由磷铜片制成。 | 套 | 23 |
| 47 | 条形磁铁 | 铁氧体制作，学生分组实验用。 | 套 | 23 |
| 48 | 蹄形磁铁 | 铁氧体制作，形状为马蹄形，南北两极。两极内尺寸约18mm；高35mm。 | 套 | 23 |
| 49 | 磁针 | 1.磁针体长度为144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；2.有垂直翼形针体和支座两部分；3.磁针体：具有磁性的片状针体；翼形磁针的磁针体为翼形扭式，两翼面与中部面互相垂直；两翼面端斜面向下；4.磁针体的中间铆接铜轴承套。 | 套 | 23 |
| 50 | 环形磁铁 | 学生用。铁氧体制作，形状为圆形。外径约32mm，内径约16mm，厚约5mm。 | 套 | 23 |
| 51 | 电磁铁组装材料 | 组装式。材料由塑料成型的线圈骨架2个、铁芯2根、多股导线（长2m、短1m各1根）、小垫片30片组成。 | 套 | 23 |
| 52 | 电磁铁 | 演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、大头针、联接线、桥板、骨架、小磁针（1对）、线圈。蹄形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于8mm，需配有羊眼挂钩。骨架一对，长度不小于30mm。柱形圆铁表面均应做防锈处理，直径不小于8mm，长度不小于40mm。 | 套 | 1 |
| 53 | 激光笔 | 带红色光源，射程不小于5米。射径内无变形。配三个帽头及三个扭扣电池。笔身外径12mm，长63mm。 | 个 | 23 |
| 54 | 小孔成像装置 | 组装式，底座、支杆、支架、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等。 | 套 | 23 |
| 55 | 平面镜及支架 | 产品由底座、支杆、支架、平面镜各2件组成。 | 套 | 23 |
| 56 | 曲面镜及支架 | 曲面镜由底座、支杆、支架及曲面镜面组成。 | 套 | 23 |
| 57 | 透镜、棱镜及支架 | 产品由双凸透镜、双凹透镜、等边三棱镜、镜框、立杆、底座组成。 | 套 | 23 |
| 58 | 成像屏及支架 | 组装式，底座、支杆、支架、毛屏、白屏等 | 套 | 23 |
| 59 | 昆虫观察盒 | 1.盒体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径76mm、上部直径47mm、高75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下；2.带有不小于3倍的放大镜；3.盒体放大镜直径Φ36±1mm；4.镜片透光性能好，中心Φ30mm范围内不允许有明显的条纹、气泡、沙眼等缺陷，镜片边缘不允许有明显的裂碎和崩边现象；5.塑料件表面应光滑透明、无毛刺、裂缝、疤痕和缺角，底盘刻度不允许有变形现象。 | 个 | 45 |
| 60 | 单摆 | 1、由摆球、线绳组成。2、钢球直径19mm。3、摆球均沿直径方向钻孔，供穿线使用，钢球表面镀铬、抛光。4、摆球附悬线1根，长度均≥1100mm。 | 套 | 23 |
| 61 | 少年人体半身模型 | PVC材质，少年模型，高420mm带底座。头颈部座正中矢状切面，颈部做水平切面，胸腹部两侧近腋前线切下胸腹壁，显示内脏器官位置、形态结构和相互关系。 | 台 | 1 |
| 62 | 硫酸铝钾(明矾) | 符合教学标椎 | 克 | 500 |
| 63 | 酒精 | 工业 | 瓶 | 1 |
| 64 | 测电笔 | 符合教学标椎 | 个 | 23 |
| 65 | 一字螺丝刀 | 磁性，一字槽,总长度不小于158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 个 | 10 |
| 66 | 十字螺丝刀 | 磁性,十字槽,长度158mm，主体为金属制品，长度为97mm，手柄为胶质，总长度61mm | 个 | 10 |
| 67 | 尖嘴钳 | 符合教学标椎 | 个 | 10 |
| 68 | 木工锯 | 材质：锰钢，长度不小于500mm，锯路宽4mm，其他符合GB/T14897.2-1994标准。 | 个 | 10 |
| 69 | 钢手锯 | 带锯条锯弓12寸,ABS柄,方管锯 | 个 | 1 |
| 70 | 钢丝钳 | 材质：45#高碳钢锻造，规格：40mm*81mm，其他符合GB 6295.1-1986 《钢丝钳》标准。 | 个 | 10 |
| 71 | 手锤 | 羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造，表面经镜面抛光处理，锤头边缘钢材特殊淬火，规格：250G 其他符合QB/T 1290.8-1991 《羊角锤》标准。 | 个 | 1 |
| 72 | 活扳手 | 材质：中碳钢，其他符合GB/T4440-1998《活扳手》的要求。 | 个 | 10 |
| 73 | 电烙铁 | 60w, 20w | 个 | 2 |
| 74 | 手电钻 | Φ1mm～Φ13mm | 台 | 1 |
| 75 | 剪刀 | 符合教学标椎 | 个 | 23 |
| 76 | 花盆 | 无毒树脂花盆。 | 个 | 23 |
| 77 | 小刀 | 金属制品 | 个 | 23 |
| 78 | 塑料桶 | 材质：优质PP；耐热温度不小于120度；耐冷温度不小于-20度。颜色：红、绿、蓝均可。无异味，桶壁厚实，结实耐用。 | 个 | 20 |
| 79 | 手摇铃 | 纯铜制作，直径不小于100mm，壁厚不小于2mm，柄为木制。 | 个 | 5 |
| 80 | 手持筛子 | 塑料制。由一个塑料外框和二片塑料筛网构成。 | 个 | 20 |
| 81 | 喷水壶 | 喷壶容量为2L，壶体材料是PE塑料，喷嘴为纯铜喷头。 | 个 | 3 |
| 82 | 吹风机 | 1.使用电源：220V 50Hz。2.塑料外壳，分二档调节风速。 | 个 | 2 |
| 83 | 采集捕捞工具 | 标本夹，捕虫网，水网，小铁铲，枝剪等 | 个 | 15 |
| 84 | 榨汁器 | 符合教学标椎 | 个 | 10 |
| 85 | 儿童牙列模型 | 附牙刷 | 台 | 8 |
| 86 | 眼构造模型 | 符合教学标椎 | 台 | 1 |
| 87 | 平面政区地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 1 |
| 88 | 平面地形地球仪 | 1∶40 000 000 | 个 | 6 |
| 89 | 地动仪模型 | 符合教学标椎 | 台 | 1 |
| 90 | 地球构造模型 | 直径32厘米 | 件 | 2 |
| 91 | 月相变化演示器 | 符合教学标椎 | 件 | 1 |
| 92 | 教师演示台 | 1、规格：2400*700*850mm； 2、台面： 采用25mm厚金属树脂高能理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、王水、高锰酸钾等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足：弹性模量≥9700MPa； 含水率：≤0.9%；尺寸稳定性：横向≤0.11%、纵向≤0.08%；表面耐磨性能：≥1200r,未出现磨损点;表面耐湿热性能：五级：无明显变化；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；耐光色牢度性能:>4级;漆膜附着力：六级：切割边缘完全平滑，网格内无脱落等不低于16项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.2、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、桌身：整体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理； 4、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放、交换机）的位置预留。含330*440mmPP水槽和三联水嘴。滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道开合十万次不变形； 5、铰链：采用优质铰链，开合十万次不变形； | 张 | 1 |
| 93 | 教师转椅 | 1、五轮气动升降转椅，椅面及靠背为高回弹高密度海绵，黑色优质网面； 2、铝合金五星脚，带扶手。 | 把 | 1 |
| 94 | 学生实验台 | 1、规格：1200*600*780mm； 2、台面： 采用12.7mm厚双面膜实芯理化板，且满足如下参数要求： （1）化学性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，耐污染性能不少于130项试验污染物的检测，且包含：65%硝酸、98%硫酸、37%盐酸、40%氢氧化钠、王水、高锰酸钾等试剂，覆盖玻璃盖板和未覆盖玻璃盖板检验结果均为5级：无明显变化。 （2）物理性能检测：台面依据GB/T 17657-2022 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》标准，满足： 含水率：≤0.9%；吸水厚度膨胀率≤0.1%；尺寸稳定性：横向≤0.07%、纵向≤0.04%；板面握螺钉力≥3490N；表面耐冷热循环性能：表面无裂纹及鼓泡；浸渍剥离性能：贴面层与基材之间的胶层无剥离和分层现象；表面耐划痕性能：4.5N作用下试件表面无大于90%的连续划痕，表面装饰花纹无破坏现象；耐沸水性能：质量增加百分率≤0.01%、厚度增加百分率≤0.08%，表面质量等级：5级：无变化，边缘质量等级：5级：无明显变化；耐开裂性能：5级：无细微裂纹；表面耐磨性能：≥1100r,未出现磨损点等不低于27项检测。 （3）环保性能检测：台面依据GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，满足甲醛释放量<0.005 mg/M3；同时台面参照GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》标准，满足4种重金属含量mg/kg（可溶性铅≤2.8、镉：≤0.1、铬≤0.2、汞：未检出）。 （4）抗菌性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、单核细胞增生李斯特氏菌、变异库克菌、溶血性链球菌等不少于 13 种的菌种检测，且抗菌率≥95%。 （5）防霉性能检测：台面依据JC/T2039-2010标准，满足：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉等不少于6种的霉菌检测，且防霉等级为0级。 （6）燃烧性能检测：台面依据GB/T 2408-2021《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》标准，满足：水平燃烧符合HB级；垂直燃烧符合V-0级；台面参照GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，满足：燃烧性能等级B1级；产烟特性等级S1级；燃烧滴落物/微粒等级d0级。 （7）烟气毒性检测：台面依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准，烟气毒性等级 t1 级：ZA3（达到准安全三级ZA3）。 （8）抗老化性检测：台面依据GB/T24508-2020标准：48小时无开裂、无鼓泡、无粉化。 3、结构：新型塑铝结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计，美观大方。 主框架工字型结构无木板： 桌身：由桌腿、立柱、前横梁、中横梁、后横梁组成。 桌腿：采用工字型压铸铝一次成型，材料表面经高压静电喷涂环氧树脂防护层，耐酸碱，耐腐蚀处理。产品款式整体设计美观、合理、安全、牢固、耐用。 4、前横梁采用不小于31*28mm，壁厚≧1.3mm的优质铝型材，每面有两条加强抗变形的凹槽。 5、后横梁采用不小于80*30mm，壁厚≧1.3mm的优质铝型材，造型截面为后端连续相切弧形，顶端高出台面不小于38mm，可防止台面物体向后滑落并保护易碎物体不易被碰碎。 6、实验桌立柱：采用110*55mm，壁厚≧1.5mm的优质铝材，凹型表面，内侧带固定卡槽，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 7、实验桌顶脚：570*55*100mm采用≧3mm厚的铝压铸一次成型，一侧弧形圆角，弧度和立柱的弧度相吻合，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观,易碰撞处全部采用倒圆角。 8、实验桌地脚：不小于54*55*100mm采用≧2.8mm厚的铝压铸一次成型，地脚与立柱、顶脚一体成型为”工”字型（没有二次焊接，牢固性可靠、美观实用），并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，简洁美观，易碰撞处全部采用倒圆角，金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、拉杆1100*100mm采用优质铝材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，内置不锈钢内六角螺丝固定，安装简单，稳定性强。 11、专用书包斗：工程塑料一次性注塑成型结合，便于清理，不屯垃圾，中间设挂凳卡。 12、专用电源盒：ABS工程塑料模具成型，两个书包斗中间设有专用的翻转式电源盒，操作简单，整体协调美观。 | 张 | 24 |
| 95 | 功能柱 | 规格：宽400mm深256mm高753mm，采用环保型ABS工程塑料注塑成型。电缆线、通风管等管线均布置于箱体内部，避免管线外露，确保使用的安全。 | 个 | 24 |
| 96 | 教学安全主控电源 | "l、漏电保护开关、工作指示灯选用国产优质产品、220V交流输出插座(六孔插座)取用国产优质产品； 2、低压交流电源：2-24V可调(每档2V)，额定电流3A(短路、过载自动保护、自动复位)； 3、直流稳压电源：1.5-18V连续可调，额定电流6A，18v—24v额定电流3A，(短路、过载自动保护、自动复位)；85系指针表显示。. 4、直流大电流输出：9V／40A；8秒自动断开。. 5、教师插座电源：220V交流，负载电流10A。五孔(或三孔两用)交流电源插座1个。设置在演示台的中间抽屉内。 A:由教师控制学生实验台交流220V电源，每组由空气开关控制，共分四组，并配有漏电保护开关； B:由教师统一控制学生实验台低压电源，交流每档2V,共12档。直流可以在控制范围内微调。" | 台 | 1 |
| 97 | 学生电源 | - ABS嵌入式电源盒，可放置在实验台两侧，书包盒中间，也可置于台面，实验和安装都非常方便 ； - 2、由教师集中供电，具有过载保护，过载指示灯点亮，自动复位功能； ３、国标220V电源插座，由教师集中控制220V，安全可靠。保险丝保护，220V电源指示灯，电源开关控制。 | 个 | 24 |
| 98 | 学生凳 | 凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型；尺寸：≥300mm,表面防滑不发光。 脚钢架材质及形状：椭圆形无缝钢管；尺寸:20×40×1.2mm；全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象；脚垫材质：采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型；凳面可通过旋转螺杆来升降凳子高度。 | 把 | 48 |
| 99 | 室内地上电器布线 | 所用电源线采用优质铜线，符合国家标准，保证线路安全。 | 间 | 1 |
| 100 | 仪器柜 | "整体采用环保型ABS塑料一次性注塑成型，层板采用2.5mm厚双面环保型PP改性塑料，耐强酸碱及有机溶剂，内设加强筋。 柜体：1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、上部为ABS工程塑料镶装玻璃对开门,带锁、内嵌式塑料扣手，尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性活动隔板2块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 3、下部为ABS工程塑料对开门，带锁、内嵌式塑料扣手，采用尼龙塑料铰链，高强度耐磨，防水、永不生锈，内设PP改性塑料活动隔板1块。耐酸碱、耐冲击、韧性强 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 5、底座高80mm，上下板30mm，重要部位加厚处理，从而使产品更牢固，结实耐用。 " | 个 | 4 |
| 三、小学阅览室采购预算清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 图书馆自动化管理系统 | 一、系统结构： 1.系统采用Net、C#等主流开发语言，支持SQLSever2000到SQLSever2019、Oracle等大型数据库。 2.图书馆管理系统可平稳运行于微软 Windows XP、Windows7到Windows10等操作系统。 3.采用C/S+B/S混合架构网络体系结构,支持C/S版本管理也同步支持B/S纯网页端管理。 4.系统包含（系统管理、读者管理、采编管理、流通管理、查询管理、统计管理、OPAC管理）要求具有C/S 结构。用户界面良好，灵活简便直观的操作，具有灵活、全面的系统维护功能。 二、系统运行环境: 1.大型关系数据库管理系统：支持 SQL Sever、Oracle等。 2.工作站操作系统：Windows XP或以上。 3.数据库运行环境：支持所有Windows系列。 4.软件必须采用多层（三层及以上）架构，保障软件的可靠性和稳定性、客户端必须实现免维护、自动升级功能。 三、主要功能要求： （一）系统管理 1.用户管理:可对操作员设置各种自定义权限管理。 2.工作量表管理:可对采编人员的工作量做直观统计，可按年统计、按月统计、按日统计。 3.系统离线管理:可对系统自定义设置离线时间、自动锁定管理系统，防止其它人误操作管理。 4.假期管理:可对系统自定义放假时间、暂停开放时间管理。 5.系统数据应采用标准的CNMARC数据格式存储，并能接收和输出规范的CNMARC字段。可自定义设置导入、导出带馆藏号的CNMARC数据，分类符合中国图书馆分类法(第五版)规则，提供分类主题词。 6.批套数据管理:系统可以按标准书号下载标准的CNMARC数据和书目详细清单。 7.字体设置:对系统的导出报表字体、借书证打印字体、打印标签字体、架位号字体、色标字体等设置大小。 (二)读者管理 1.能自定义设定各种类型读者对每种图书的外借期限、册数、超期罚款条件等流通参数；能批量设定流通工作日。 2.系统通过外接摄像头或数码相机，应实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时应该生成人脸识别信息。 3.可自定义批量升级读者班级或部门、可批量删除部门信息。 4.支持通过手机短信、电子邮件等方式自动批量发送催还通知、预约书到馆通知。 5.读者的登记、升级、挂失、注销、暂停、删除管理功能。 6.图书、音像、期刊应具有相应的借阅权限功能。 7.读者导入和导出：通过EXCEL表格可以批量导入和导出读者，减少管理人员的录入工作量。 （三）采编管理 1.系统在采编时提供简单编目和专业编目（CNMARC）对照，方便采编人员判定数据的完整性和标准性，智能分析索书号是否重复。同时生成种次号、著作号、四角号码，满足不同单位的索书号生成规则。 2.系统应提供按国际网络通讯协议Z39.50标准设计的联机编目查询功能，能自定义添加其它Z39.50协议账号。 3.系统应有编目套录数据库，同时能够提供国图和CALIS以及采访的中文和外文图书信息供编目使用，减轻图书管理人员的采编工作量，中文图书套录数据库数据不低于800万条。还应具备分类号自动截取功能，按照用户设置自动对分类号进行处理。条码能够按照指定号段批量删除。 4.编目界面直观简便，可快速查看馆藏量及快捷删除和修改馆藏数据，编目时可以实现ISBN号连续输入、自动扫描输入，智能判断13位和10位ISBN号，系统能自动递增或递减图书条码号，提高输入效率及准确率。 5.系统具有图书定位功能，采编人员可以在采编时通过ISBN号定位图书，也可通过条码号(馆藏号)批量定位所有馆藏图书位置,方便图书馆管理员快速、准确的查询馆藏图书所在位置。 6.具有图书书标管理及打印的功能和条形码管理及打印的功能。 7.具有图书的征订、编目、赔偿、转库、注销、删除,跳号检测、统计等功能。 8.具有期刊管理：包含期刊征订、期刊订阅、期刊登到、期刊转库、期刊合订、期刊编目、期刊注销、期刊统计等功能。 9.具有音像资料的编目、赔偿、转库、注销，删除、统计等功能。 10.具有图书条码变更功能，方便后期条码损坏之后不用二次编目，即可快速更换新条码。 (四)流通管理 1.支持常规的一卡通(需提供API接口)IC卡、ID卡、条码卡、身份证借还，人脸识别借还等，无需额外对接其它设备。并且支持智慧图书馆的RFID自助借还系统、RFID自助办证系统、RFID自助查询系统、RFID自助盘点系统、RFID自助查询系统、无需二次开发,并能提供图书馆的SIP2接口系统。(需提供RFID系统相关软著证明) 2.系统通过外接摄像头或数码相机，应实现直接采集读者数码相片进入数据库，方便读者认证管理及证件制作。添加照片时能够对照片进行智能分析，自动检测有效脸部信息，防止上传无效照片，同时生成人脸识别信息特征码。 3.读者借阅和归还在一个界面完成操作，无需切换。借阅界面可选择性归还某册图书也可一键归还该读者所借图书。图书流通除了具备传统借书证、一卡通流通方式之外，能够具备现代化的技术进行读者识别，通过普通摄像头的视频流检测读者脸部信息进行读者照片比对，快速识别到读者借阅，识别率应保证在90%以上。 4.具有大数据分析及阅览室管理功能:读者进出馆通过高清摄像头智能分析有效读者，可识别登记读者到馆和出馆时间、登记读者在馆阅读情况，统计到馆次数和到馆率。(需提供软著证明) 5.具有借书证的管理及打印功能，可自义打印标准借书证。 6.支持离线借阅图书，在电脑无网络的情况下系统可以正常的借还图书，待网络恢复正常时可以自动上传离线借还记录。 (五)统计管理 1.系统中的报表可直接转化为其它通用格式（如：Excel）,以方便用户二次编辑、打印。 2.具有与图书、音像、期刊操作相对应完善、详细的查询、统计功能，并能生成可打印的报表。 3.系统可统计读者到馆率、可自定义统计按年和按月图书流通率、馆藏分类统计、热门图书排行榜等，并能通过各种图形展示数据百分比。 （六）其它功能 1.具有完善的数据备份体系，服务器端每天自动备份图书馆数据，以提高数据的安全性。 2.可以和数字图书馆实现无缝的连接。 3.针对系统数据的安全性，有完善可靠的用户管理。 4.具有在WEB页上进行图书、音像、期刊的查询和预约的功能。 5.系统应该具备完整OPAC查询系统，支持触膜屏查询系统、WEB查询预借功能，读者登录WEB端可以通过借书证号和密码对所选图书进行预借，预借后流通部门能够接收预借信息，提前对预借图书进行相关处理。通过书名、作者等模糊关键词等检索图书相关信息。可按中图分类法类别自定义检索图书馆藏量、在馆情况、借出情况、所在位置、馆藏明细等。(需提供软著证明) 6.支持大数据展示系统:通过数据展示屏可以直观了解本馆所有情况，包含读者在馆人数、最新热门图书排行榜、当天出借情况、图书馆藏总量、人流统计情况、图书当日统计、当月统计、当年统计等并能时时同步显示。(需提供软著证明) 7.系统支持区域管理系统，管理端是一套独立的系统，管理者登录之后可以统计辖区内所有单位的使用情况和资源分布情况，如:馆藏总量、读者人数、流通情况、图书种类、图书册数、图书码洋及各单位的藏书占比比例、年份统计、流量人数统计(含每日、每月、每年借出人数、归还人数、入馆占比数)等。(需提供软著证明) | 套 | 1 |
| 2 | 条码扫描枪 | 全黑外型更显工业级 丰富的解码种类 按键寿命高达3000万次 广泛应用于商业、物流等涉及条码行业 性能指标: 功能项目 参数 光源类型 650nm纳米可视激光二极管 使用方式 手持式或支架安装 误码率 1/500万 安全性能 符合国家二级激光安全标准 条码类型 EAN-8，EAN-13，UPC-A，UPC-E，Code 39，Code 93，Code 128，EAN128， Codaber，Industoal 2 of 5，Interleave 2 of 5，Matrix 2 of 5，MSI，中国邮政码等。 支持接口 RS232，PS2键盘，USB等接口。 扫描方式 自动或手动 传输速率 RS232 Baudeate:2400-38400 解析度 (4mil) 景深(可调) 15-600mm(pcs0.9) 读码速度 100次/秒 读取仰角 60° 读取倾角 45° 操作温度 -20°C-45°C 储存温度 20°C-45°C 操作湿度 5%-85% 储存湿度 5%-85% 电源 5V 工作电流 48mA 静态电流 28mA 跌落试验 1.5m (25次) 受光强度 日光4000Lux 电磁干扰 符合en50081,par1规格 外防电磁干扰 符合en50081,par1规格 外形尺寸 长*宽*高：165mm*65mm*85mm 材质 ABS+pc 重量 160g | 支 | 2 |
| 3 | 图书加工及上架 | 加工内容包括：盖馆藏章，打登录号，贴磁条、贴书标，编目，图书标引， 图书馆藏分配，上架。具体操作应符合采购人相关要求： (1) 贴磁条 1 根 (钴基永磁，16 厘米以上) ，磁条粘贴没有固定的页码要求，但是要求往书脊隐蔽深处贴； - 馆藏章为蓝色印章，图章位置盖在书名页中间，图章要求正盖； - 条形码要求书名页贴一个，位于馆藏章正上方，正文第 1 页上部页眉贴一个； - 书标要求贴在书脊距底边 2cm 处，图书所附光盘均需抽出，在光盘上粘贴光盘专用条码； - (5) 号码机打印登录号 (与条码号相同) 2 个，分别位于书名页及图书最后一页的下方空白处； (6) 编目、图书标引、图书馆藏分配、上架等加工活动按采购方规定执行。 | 册 | 20000 |
| 4 | 图书 | 所有图书质量符合《中华人民共和国产品质量法》和新闻出版署《图书质量管理规定》；印刷技术标准符合中华人民共和国国标GB9851；书刊印刷质量评价和分级方法依据CYZ－91标准；图书开本及幅面尺寸符合GB/T788－1999标准。 1、图书性能及技术指标： A.出版要求： 所供书籍是正规出版社出版及印刷，不得出现书名相似或内容相同以及“一号多书”的情况（同一系列图书除外）。 B.书籍印刷质量及装订执行标准： （1）封面印刷：套印准确,字、图、点、线印迹清楚,不花、不毛、不糊,实地版墨色均匀,无回胶印,背面不脏。 （2）插图印刷： ①套印准确,层次分明,轮廓实，电分制版无浮雕印； ②网点清晰饱满,小点不秃,大点光洁不糊,质感好； ③墨色均匀厚实,色彩鲜有光泽,肤色正,接版准确,色调深浅一致。 （3）正文印刷： ①压力：压力适度，全书前后轻重一致； ②墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度； ③套印：版面端正，正反套印准确； ④文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎； ⑤其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。 （4）装订： ①开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头； ②书背平整，无空背、起泡、明显皱折，书脊字居中，封面齐色，边框要色正(八字折等)； ③全书页码折正，书面平服，无皱折(八字折等)； ④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢固易翻不脱页； ⑤其它：书页整洁，无赃污、破页、野胶。 （5）包装要求： 书籍包装必须符合国家相关标准要求，且须按采购人要求分类、按单套包装并成套供货。包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保安全无损运抵采购人指定地点。 （6）执行标准： ①《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》标准（以最新标准为准）； ②CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法； ③CY/T27-1999装订质量要求及检验方法精装； ④CY/T28-1999装订质量要求及检验方法平装； ⑤CY/T29-1999装订质量要求及检验方法. C.所有书籍均为正版发行，出版手续齐全，无知识产权、版权纠纷。 D.采购方将随机抽样对供货书籍进行 ISBN 号的检测，经验收后，发现质量不合格的，必须由成交供应商予以退换。 2、质量要求：响应单位必须承诺按正规渠道提供正式出版的正版图书，满足 GB9851 印刷行业标准，否则，一经查实，负全部的社会、法律责任，且采购单位有权提前解除购书合同。保证采购人不因版权、税务等法律问题受第三方起诉，并提供承诺函。图书质量包括出版社、纸张、装订、内容及行文五个主要方面。出版社以清单中出版社为准， 装订要求牢固，内容要求健康向上，行文要求流畅。质量保证：成交单位应保证图书质量。在任意时段，采购单位若发现有非正版图书，污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等质量不合格图书，以及与订单不符的图书，一律予以退货或换货，而由此造成的任何损失及费用全部由成交单位承担。此外，本项目质量保修期一年，第二年至第五年每年维护使用费在报价明细表中须明确报价否则视为不实质响应。对于有质量问题的图书，采购方可在以下情况作无条件退货： （1）因题名，ISBN 号与订单不符造成的错送； （2）有散页、装订或印刷问题的图书； （3）到货价格与征订码洋相差较大（30%以上）； （4）采购方认为不宜采购的书刊（如活页、线圈本等）； （5）合同有效期内未到货的图书。 3、版权页和国际标准书号（ISBN）及条形码标志完备清晰，必须是全新、未使用过的，国家认可并准予发行的书籍（书目中复本数量由采购人确定）。 4、书籍必须是全新的，配置图书时必须按目录上的出版社采购图书，如果因图书绝版或暂缺，必须及时与校方联系，由校方提供自选书目或由供方提供书目校方挑选确认，不得擅自配发。 | 批 | 1 |
| 5 | 双面书架 | 1000*450*1500三层单面基材：采用优质品牌国家标准E1级优质浸渍胶膜纸饰面刨花板基材，甲醛释放量≤0.025mg/m³，含水量≤10%。板材性能及有害物质限量标准符合《GB/T11718-20009\GB18580-2017通用标准》。板材符合国家环境保护总局颁布“环境标志产品”认证，具有防水、防开裂、防磕碰等优点。 封边：采用优质品牌2mmPVC防水封边，符合GB/T153-2009，GB/T4817-2009标准要求。隐蔽部位均封边或混油处理。纹理自然，颜色一致，美观大方。 五金：进口品牌或同等品牌五金配件（含优质连接件、塑料可调地脚等），五金配件性能（过载、功能）符合QB/T2454-2013\QB/T2189-2013（家具五金）通用标准。 | 组 | 6 |
| 6 | 教师阅览沙发茶几 | 沙发材质： 纳帕皮面，实木框架，高密度海绵填充。 茶几面板为颗粒板，喷涂钢架脚 | 套 | 1 |
| 7 | 学生阅览桌（6人位） | 6人位长2米宽1米高75厘米桌面采用环保 E1 标准板材，环保、健康、不含甲醛，表面纹理清晰，质感细腻实在。优质冷轧钢框架，选用一级冷轧钢板，表面光滑，硬度高，坚固耐用。桌面厚25mm。桌腿钢制D型管，拉板冷轧钢板厚度0.8mm，表面不是油漆，是静电喷涂工艺，不生锈不褪色。无气味。 | 张 | 8 |
| 8 | 阅览椅 | 规格：830*400*430mm 1.主架采用优质40*40*1.3mm方钢管，余料30*30*1.3mm方钢管，塑料内塞，钢架表面采用静电喷塑处理，粉末采用钢制家具专用环氧聚酯粉末，颜色为灰白色。2.椅子面厚度25mm，颜色为灰白色，基材优质密度板，优质环保防火板贴面，两边双圆弧包边，其他优质pvc封边。 | 把 | 48 |
| 9 | 采编室办公桌椅 | 桌子规格：1400×600×750mm。(±5mm),面板采用优质厚度≥25mm，其他≥16mm实木颗粒板,压贴三聚氰胺饰面E1级。移动式靠背椅1把。 | 套 | 1 |
| 10 | 电子标签 高频 | 1、图书专用RFID标签是一种带有天线、存储器与控制系统的无源低电集成电路产品，可在其中的存储晶片中多次写入及读取图书、媒体资料的基本资料，用于图书和多媒体光盘资料的标签辨识，可以粘贴在一般图书上，用于图书和光盘资料的辨识。 2、工作频率：13.56MHz； 3、支持协议：ISO15693和ISO18000-3标准； 4、产品规格：50mm*50mm； 5、天线规格：45mm*45mm； 6、内存容量：≥1024 bits； 7、有效使用寿命：≥10 年； 8、▲有效使用次数：≥10万次；（须提供带有CNAS标志的第三方检测报告并加盖投标人公章） 9、标签为无源标签，无需电池； 10、标签中有存储器，存储在其中的资料可重复读、写； 11、标签可以非接触式的读取和写入，加快资源流通的处理手续； 12、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 13、标签具有较高的安全性，有不可改写的唯一序列号（UID）供识别和加密，防止存储在其中的信息资料被随意读取或改写； 14、用户可自定义数据格式和内容，具有良好的数据扩展性； 15、标签的天线为铝或铜质天线，采用蚀刻法工艺制造； 16、标签采用EAS 或AFI位作为防盗的安全标志方法； 17、标签固有频率误差率小于或等于±300K Hz范围； 18、▲可0.1s时间内读取存储在标签中的资料（实际工作环境，若以标签容量1024bits为标准计算，每种工序中标签的读取速度都能达到0.1s之内）； 19、标签自带单面粘性，须采用中性粘胶对图书及其它介质黏贴表面无损害，保证在标签质保期内（10年）不开胶脱落； 20、标签上可印制由图书馆提供的LOGO图案 | 张 | 20000 |
| 11 | 馆员工作站借还书 一体机 | 功能要求 1、馆员工作站借还书一体机包含触摸显示一体机，条形码阅读器，RFID图书标签读写器，IC卡读写器。（可扩展为四合一IC卡、身份证、RFID卡、CPU卡）。 2、可对RFID标签非接触式地进行阅读，有读取、写入、改写RFID标签的能力。亦可作为桌面式自助借还机使用，可选配借书、还书、查询等功能。 3、标签加工程序要有准确的操作提示，若条码录入成功，能够显示录入的条码信息及预设信息，若录入失败，界面会显示录入失败提示。 4、RFID天线采用金属屏蔽式设计，适用于各种现场应用场合，保证只能在天线上方的RFID图书能够读到。 5、图书加工软件转换过程中，可通过不需要按动鼠标或键盘操作RFID标签软件即可实现标签快速转速。 6、可对RFID标签非接触式地进行阅读，可以将流通资料的相关信息快速写入标签。 7、系统应有准确的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功，RFID标签编写是否成功的状态。 8、可对条形码进行识别转换后将条码号写入RFID标签，转换效率高。 9、可通过标准串口、USB接口连接至计算机设备。 10、为保证系统更具兼容性，可根据馆方实际需求，加载不同的应用程序（借书，还书，标签加工）。 11、应在软件界面方便配置写入标签的相关信息，包括馆代码、AFI值、是否改写EAS，DSFID，等等。 12、写入标签信息应符合国际、国家相关标准，条码号为必须写入标签的信息。 13、实现用户可在软件界面录入图书信息参数：读写板使用接口、馆藏条码号、AFI值、EAS、DSFID参数值等防盗模式作相应更改。 14、抗金属处理，不受金属桌面的影响。 15、可通过安装借还软件进行升级，实现借还书功能。 16、配备21.5寸触摸屏，安全触控次数≥3500万次，多点触摸，要求采用超灵敏触控屏,提高画面触控精准度，画面触控无任何死角,轻松触摸。 17、画面精细寿命较长，具备24小时全天候长期持续运作的平台功能，整机低功耗设计，提供稳定的作业环境，面对各种行业应用空间皆游刃有余。 18、条码阅读模块支持物理调整远近距离和扫描角度；支持一维和二维条码，具有全自动扫描功能；条码阅读器可准确采集数据，自动为下次扫描做好准备，全面性覆盖式扫描范围； 19、显示屏为可调设计，基于使用者采用站立或者坐姿操作进行调整合适的可视角度，调整过程无需使用工具，手动下压或抬升即可调整到合适的角度。 1、工作频率：13.56MHz或者860-960MHz可选配； 2、屏幕尺寸：21.5寸（宽屏16：9）； 3、外接最两个USB接口，一个RJ45网口，WIFI天线； 4、一维码或者二维码扫描器可选配； 5、触摸类型：电容屏； 6、工作温度：-10℃～50℃； 7、储存温度：-20℃～60℃； 8、相对湿度：5%～80%； 9、材质：钣金，钢化玻璃，亚克力； 10、符合标准：ISO18000-3，ISO15693； 11、主机配置：I3四代； 12、内存：4G； 13、储存空间：128G固态硬盘； 14、识别图书：多本（堆砌高度不大于250mm）； 15、供电要求：AC220V,50Hz； 16、功 耗：小于100W; 17、规格尺寸: ≤550mm * 400mm * 550mm (长*宽*高)； | 台 | 1 |
| 12 | 升降式移动还书箱 | 1. 图书容量：≥150 册 2. 材质工艺：电泳型材+铝板材+纤维板+喷涂丝印 3. 书箱原理：根据书箱内图书的重量来实现自动升降 4. 静音轮：前两万向耐磨静音轮。后两万向带刹车耐磨静音轮，方便载 重时推动转向。 5. 特 点：承载板自由升级，无负载离地面≥ 680mm，行程≥450mm，侧面外封板采用高强度 6．铝合金材料，耐瞬时 强度高，有抗变形能力，耐候性好。 7. 功能展示：书箱承载板支持根据负荷自动升降（内部结构采用复杂的力学设 计）承载表面采用特殊的处理，有效降低图书放入书箱瞬间撞击力度。 | 台 | 2 |
| 13 | 墨水屏阅读器 | 显示屏：6英寸电子墨水屏 分辨率：758*1024 PPI：212 PPI 麦克风：支持 CPU：四核1.8GHz 无线连接方式：WiFi+蓝牙 扬声器：支持 物理按键：Home键、电源键 内存：16GB内存 连接端口：USB2.0 Type-C充电接口、支持Type-C接口数 字耳机 操作系统：Android系统 | 台 | 45 |
| 14 | 支架 | 特点：折叠便捷易携带，多场合使用，使用于全系列智能手机及7~14寸平板阅读器等。 | 个 | 45 |
| 15 | 数字图书馆系统 | 一、系统功能": 1.平台系统对合法IP范围不限注册用户数、并发数和在线浏览数； 2.平台图书按照中图法进行二级学科分类，系统平台具有图书列表、个人书房、高级搜索、读书活动、个人收藏、阅读排行榜，下载排行榜按照日、周、月各个排行，图书推荐，图书收藏排行榜、访问人次、资源总量等功能； 3.分类：可以显示中图法22大分类和全部图书分类； 4.个人书房：显示读者登录的用户名及个人信息，可以将自己喜欢的图书添加到个人书房，显示个人浏览图书足迹、个人阅读量、收藏量、下载量，以及可添加必读书目； 5.图书检索：采用流行的分类树方式组织图书，可以快速找到您所需要的某一类全部书目。查询功能强大，可以根据图书的名称、作者、关键词、类型、ISBN编号等进行快速查询； 6.读书活动：分为三部分，最新活动、最热活动和经典活动。每部分活动可自定义添加图片、标题，同时显示活动时间、活动类型、主办单位、活动内容等信息，系统可以统计活动书单，提交作品数量以及参与人数，并且活动主题可自动切换。最新作品和优秀作品可在活动主题下方进行相应的体现展示； 7.新书通报：显示最新的上传的图书，可以推荐到首页； 8.统计功能：平台可自动统计图书的阅读量、收藏量和下载量，同时平台可自动统计访问平台人数总量； 9.热门图书：根据读者搜索阅读图书的热门程度，图书会显示到首页； 10.图书推荐排行榜：好书推荐阅读越多，可在首页展示，容易置顶供大家快速分享查阅； 11.图书阅读排行榜：图书阅读的次数越多，越靠前显示，越容易引起阅读兴趣； 12.阅读方式：系统在展示平台界面必须针对电子资源（现代文图书）都有二维码扫码功能，且扫码后，可将资源下载到任意载体，且下载后无地域与时效性限制。阅读过程中，可以随时收藏图书； 13.现代图书采用中图法分类、现代文平台同时支持客户自定义分类。 | 套 | 1 |
| 16 | 电子图书 | 二、平台资源": 1.图书数量：中文电子图书镜像安装 2.图书格式：图书主要以pdf 双文本国际公开标准格式保存，不可为私人模式以保持图书原有的版式，电子书资源质量高，并能越放大越清晰，图书“页”不可为图片格式压缩，以免造成占用存储容量过多和具有分辨率相关性； 3.图书种类包含：数理化、交通运输、工业技术、计算机、哲学、社科、经济、语言文字、生物、医药、卫生、文学等； 4.图书阅读方式：图书可在线全文阅读及具备二维码扫描功能，可以扫描到手机等移动设备在线阅读图书或下载到本地扫码下载等多种阅读方式阅读； 5.图书选择：根据使用单位需求提供中图法22大分类图书供使用单位挑选；（需提供相关资源版权方《数字图书馆软件著作权证书》复印件厂商公章） 6.古籍图书：本地安装500册，内容需涵盖经、史、子、集、丛四库分类法，如孟子、中庸古本、大學古義、詩經講義、尚書傳翼、禮記古義、周易曉義、春秋左傳注疏、水經注、文淵閣四庫全書、黃帝內經素問遺篇、神農本草經、黃氏逸書考_子史鉤沈（八十四種）、農政全書卷、康熙字典、孝經徵文、小爾雅義證、繪本西遊記、警世通言、石畫記等为必备书目。 7.古籍图书格式：古籍图书必须保持原版原貌，且清晰度极高，具有科学研究价值； 8.为方便采购人后期资源拓展，需提供26万古籍电子目录备选。 三、版权证明": 1.为了大力推进全民诵读，扩大精品文化传播范围，共同推进和繁荣我国的教育文化事业，保护著作权人及与著作权有关的权利人的合法权益，打击在线盗版，供应商投标时需提供作者作品授权书证明并且包括陶林、唐寅飞、邓文梁、姜颖、方达、郦波等 2.为保障所提供资源为正规合法资源，供应商需提供相关版权证明文件并且包括《东方出版社》《海洋出版社》《华夏出版社》《黄山书社》《经济管理出版社》《旅游教育出版社》《企业管理出版社》《山东人民出版社》《中国旅游出版社》《中国轻工业出版社》等至少10家出版社授权 | 册 | 20000 |
| 17 | 墨水屏充电柜 | 1、整机支持20台设备同时充电；整机尺寸：长490*宽400*高680（mm）；柜体工位可放置最大设备尺寸≤340*240*30（mm）； 2、主体材质1.0-3.0（mm）SPCC冷轧碳素钢与环保ABS工程塑料相结合;采用全封闭防盗结构、工艺上耐酸碱腐蚀、耐磨、防静电等。 3、圆弧边角设计，美观大气防撞伤，配备安全双重防盗锁。 4、可提供20台平板电脑同时充电，免适配器，小巧轻便易于摆放。 5、环保 ABS 工程塑料单机隔断，保证隔断塑料面板厚度不低于7mm，以保证隔板强度，同时在设计上采用新颖的ABS隔板四面包围方式，以保障设备用电安全，其中内置隔板上带有卡线槽且不划伤屏幕，柜内USB线走线顺畅，美观。同时又预留凹槽方便拿取电脑。 6、USB供电，5V/0.5-2A直接输出，全电源管理芯片式集成电路设计，自动检测平板允许输入电流，优先供应低电位设备。根据电池电量自动以普通，快速，涓流三种模式供电，满电自动断电。 7、配有一体化电源管理系统，集防漏电，防短路，防过载，多模式智能开关机功能。 8、满足宽频电压输入，范围为110V-240 V 。 | 台 | 1 |
| 18 | 分体空调 | 冷暖类型：冷暖电辅 定频/变频：变频 能效等级：3级 空调匹数：3匹 额定制冷量：7290（900-8600）W 制冷功率：2350（390-3250）W 额定制热量:9210（900-11040）W 制热功率：2800（390-3950）W | 台 | 1 |
| 19 | 环境装饰 | 定制 | 套 | 1 |
| 四、智慧黑板 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| 1 | 智慧黑板 | 一、硬件部分 1、智慧黑板整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，规格≥4000*1200mm；屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑并在同一平面，中间无单独边框阻隔。整块黑板可支持普通粉笔、无尘粉笔、水性笔等多种类型笔书写。 2、智慧黑板中间区域显示屏幕采用≥86英寸液晶显示屏，图像分辨率3840*2160，显示比例16:9。采用电容式全贴合技术，防眩钢化玻璃与液晶屏之间紧密贴合，杜绝水汽、水雾产生，减少液晶面板和钢化玻璃间的反光，屏幕表面采用4mm防眩光纳米钢化玻璃，强光条件下仍然保持清晰显示。 3、智慧黑板液晶显示模组采用铝镁合金金属材料设计，导热性能佳，热扩散系数≥55mm²/S。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 4、智慧黑板整机具有前置实体按键，数量不少于8个，功能应用包括电源、主页、锁屏、录屏、触摸锁定、音量、设置等，均具有清晰简体中文标识有效避免教学误操作；电源按键支持开机、关机、待机等三合一功能。 6、前置接口：USB3.0≥3，Type-C≥1，且所有接口需位于黑板屏幕下侧，不占显示面积，提供完整的显示及书写板面。 7、内置OPS电脑：不低于Intel I5处理器，内存≥8G，硬盘≥256G SSD 固态硬盘，自带windows系统。 8、整机内置安卓系统，支持安卓系统不低于9.0版本。 9.▲安卓界面提供不少于7 个应用程序，支持信号源预览。智慧黑板 Android 系统内置云桌面 APK,无需配置瘦终端设备即可升级到云黑板，方便适应未来云计算网络发展，无需更换设备，后期根据学校需求只需增加或扩容服务器，即可使用云桌面功能。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 10、为保证智慧黑板用电安全，黑板厂家具有智能黑板电能管理系统软件著作权。（提供计算机软件著作权登记证书复印件加盖原厂公章） 11. 整机书写面板的碎片状态、抗冲击性、霰弹袋冲击性能、耐热冲击性能均通过国家强制玻璃标准,适应学校复杂环境，保障教学安全。 12. 为了保障产品安全性，智慧黑板外壳须通过IPX5防护等级测试（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 13. ▲为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，智慧黑板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业名称，非OEM产品。（提供3C证书复印件并加盖原厂公章） 二、教学应用功能 1、支持前置实体按键和虚拟按键启动录屏功能，所有操作过程均可一键录制完成。 2、智慧黑板在任意通道下支持五指熄屏，包括安卓、Windows、HDMI等信号源。 3、智慧黑板在任意通道下支持显示画面下移功能，包括安卓、Windows、HDMI等信号源，方便不同身高老师操作。 4、▲在任意通道下支持左右侧边悬浮球工具栏功能，侧边工具栏不少于8个菜单工具，包含的选项有主页、设置、音量、窗口下移、亮度、批注、多任务窗口切换、信号源切换等；操作便捷功能丰富，满足教学应用需求。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 5、智慧黑板可自定义设置开机显示通道，例如OPS，Android、HDMI等。 6、为方便排查问题，智能交互黑板需提供硬件系统检测，对系统主板型号、内存、存储、CPU、GPU、系统软件版本，触摸框版本、环境模块版本、OPS等提供直观的状态提示等信息。 7. 支持在任意通道下，通过手势上滑调出 OSD 功能菜单，支持信号源切换，支持护眼模式切换，具有减滤蓝光护眼功能；可通过OSD 菜单快捷按键方式一键启用减滤蓝光护眼模式；支持窗口下移，支持录屏、关机、还原，支持通过OSD 菜单中的系统还原虚拟按键实现 Windows 恢复出厂，恢复前需输入管理员密码以确保非无关人员误操作，非通过物理实体按键或针孔按键。 9.黑板可自定义设置开机显示OPS、 Android、HDMI 通道。信号源跳转：支持信号接入自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，外接信号源接入时，能自动识别并切换到对应的信号源通道。无需借助第三方软件，在任意信号源通道下均支持显示窗口下移功能，使用手势调出上滑菜单和屏体双侧虚拟功能键两种方式进行操作，非直接左右或上下滑动方式实现。 10. ▲安卓系统下具有云盘网盘功能，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开，直接对接Windows 教学白板的云端课件，云端课件既可以在Windows 下使用又可以在安卓系统下使用。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） | 台 | 11 |
| 2 | 视频展台 | 1、无需单独软件，可直接在白板软件里打开无线视频展台，方便对于展台素材的编辑与保存。 2、支持电量显示，展台机身具有电量指示灯，可提示当前电池量。 3、配置 ≥5000 毫安时的大容量锂电池，可持续使用时间≥5小时；、 4、支持一键拍照功能，按下视频展台设备拍照按键后，会拍摄当前画面并将照片同步实时传输到黑板视频展台软件上。 5、连接方式，设备支持 WiFi 无线传输，充电方式，支持 USB充电方式，也支持插入黑板侧边内置充电方式。 6、500 万像素，光源：自然光、LED灯补光，拍摄镜头旋转角度可达270度； 7、按键防抖动和防重拍功能，按下 1 次按键后无抖动无重复拍摄，在 WiFi 环境较差图像传输较慢用户连续按拍摄按键的极端场景下，也能正常使用； 、 8、展台白板软件支持视频展台拍照全屏，多张照片自动对比功能。 9、为保证无线视频展台的使用便利性，展台带有磁性充电接口，当无线展台安置在收纳槽内时，磁吸充电接口与充电座磁力吸合，实现对展台的充电，防止无线视频展台在下次使用因剩余电量不足而影响其正常使用。（提供证明材料复印件加盖原厂公章） 10、为保证软硬件的兼容和配套使用，无线视频展台以及配套软件与智慧黑板同一品牌。（提供证明材料复印件加盖原厂公章） | 台 | 11 |
| 3 | 教学软件 | 一、教学白板软件 （1）备课模式： 1、▲软件应用模块的入口均在统一界面上，可整合互动应用软件，集中管理，方便老师在各软件之间的切换和使用，包括备课、授课、投屏、视频展台、云课件、投屏、云资源、意见反馈等。意见反馈可以是文字描述或者上传故障图片。（提供检验报告复印件并加盖原厂公章） 2、支持手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录。 3、为教师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于50G的个人云空间，无需用户通过完成特定任务才能获取。 4、可通过保存操作，将课件同步至云课件中，并且备课过程中可快速同步自己的课件，支持30s自动同步，确保不丢失，操作方便。 5、软件菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，界面UI设计人体工程学规范，具备与实际功能一致，表达准确、清晰的中文标识。 6、支持文本输入并可快速设置字体、大小、颜色、粗体、斜体、下划线等复杂文本的输入，可对文本的对齐、行间距、透明度等进行设置，方便用户编辑文字；文本排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。 7、支持插入数学几何图形，可以对图形样式、颜色填充、边框、阴影、倒影、透明度等进行设计，根据需要可以对图形进行任意推动进行拉伸或压缩；图形排版，设置层级、旋转和对齐；文本动画，提供出现、动作和消失等动画模式，并可对动画开始的时间、顺序进行设计。（提供检验报告复印件并加盖原厂公章） （2）授课模式： 1、白板软件具备最小化悬浮菜单，并保留悬浮功能栏，支持批注、擦除、截图、展台调用、返回白板软件等。（提供检验报告复印件并加盖原厂公章） 2、白板软件支持界面锁定，锁定后软件所有功能将不能使用，防止误操作；具有白板漫游功能，支持缩略图导航功能。 3、软件支持智能文字、图形、公式识别。全屏中英文数字混合书写智能识别，支持智能图形识别，可以画任何规则和不规则二维图形，演示教学：如随意的五角形。 4、支持页面添加，可以添加多页。支持页面预览，并且可以选择预览模式进行对比讲解，支持二分屏、四分屏对比等。 5、支持从软件中导入图片然后进行批注；导入PPT时可以进行全屏播放；播放视频时可以进行批注讲解、擦除操作。并且打开文件后再关闭会有缩略图呈现，可再次打开。（提供检验报告复印件并加盖原厂公章） 6、支持幕布，放大镜，聚光灯、时钟、日历等基础工具；具有板中板功能，可书写，擦除，添加页面，保存内容。 7、支持多种图形工具，具有多种二维三维图形，直尺、三角尺、量角器、圆规等，并且可以自行选择图形线条粗细和颜色。 8、支持背景颜色更换，可选择多种颜色背景及图片，并可自定义添加；书写工具，擦除工具，具有多种书写笔，笔的大小、颜色、图案都可以自行选择；具有任意、区域、对象、清屏、手势多种擦除方式。 （3）录屏功能 1.用户无需额外安装其他软件即可在白板软件首页一键打开录屏功能。 2.▲支持选择和切换全屏录制，区域录制、应用窗口录制。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 3.支持选择使用录制倒计时功能，可随意设置录制时间。支持查看录制视频的文件名，时间，文件大小。录制的视频自动生成视频列表，并可在列表内点击播放，查看文件位置，以及删除操作。 （4）云盘功能： 1. 云盘支持多种打开方式，支持在安卓联网下直接点击客户端应用程序运行打开。 2. 多种登录方式：为使用方全体教师配备个人账号，手机号码注册，支持多种登录方式：账号登录，短信登录，钉钉登录，微信登录，不小于 50G 的个人云空间。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 3. 云资源下载到本地的资源数据，在老师账号退出的时候可自动清除，以保证数据权限化管理，黑板随账号变化自动清除之前数据及节省本地存储空间。 4. ▲支持在云课件模块中打开对应课件，支持老师实时授课，具有白板、投图、计时、计分牌、聚光灯等，授课功能支持白板功能：选择笔、线宽、橡皮、清屏、撤销、恢复、保存、更多；投图功能：支持6张图片同时显示、支持拖拽，旋转、放大操作。已投的图片自动缓存到云盘中，避免系统异常导致图片丢失，同时方便老师当天内反复调用查看，不受硬件显示设备限制。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 5. 云课件在授课模式下，可支持通过按键索引，上下页翻页；不需关闭当前课件，可通过软件一键切换选择到其他云课件。 二、投屏互动教学软件 1、具备服务端生成热点功能，在没有路由器的情况下，可通过服务端生成局域网热点供外部终端进行无线连接。（提供检验报告复印件并加盖原厂公章） 2、支持多类型设备连接：支持 IOS、MAC 镜像投屏、安卓移动端（Android 6.0 及以上）与黑板互投、Windows 客户端与黑板端互投。 3、支持多种方式连接：同一局域网内支持扫码连接和智能搜索设备名称连接。支持对移动端设备接入锁定功能，防止其他设备中途接入，影响老师使用。 4、支持密码管理，首次连接需要输入密码，获得连接权限。支持投屏功能：支持手机屏幕画面实时投放至黑板端，画面清晰，可达 1080p，并可选择画笔批注、擦除笔记。 5、支持桌面同步：支持智慧黑板端画面同步至手机端，手机端设备可远程控制服务端 Windows 桌面，支持鼠标双击、单击功能；支持键盘功能，可远程编辑文字；支持画笔功能可批注内容；支持手势放大缩小画面。 6、支持课件演示功能：移动端设备可自动识别到智慧黑板端打开的 PPT 课件，支持缩略图放映功能，可翻页、批注和擦除。也可上传移动端的 PPT 文件至服务端播放，移动端可控制播放和批注，方便老师操控。 7、具备实物展台功能：可将手机摄像头画面直播至 PC 服务端，或将学生作业、试卷、课本等资料拍照上传至智慧黑板端。 8、支持文件上传。可对手机端本地文件文档、图片、音频、视频等智能分类，并可上传至智慧黑板端，也可直接拍摄视频和照片上传。 9、▲支持一键录屏：支持一键录屏功能，可直接打开录屏软件，录 Windows 桌面。支持打开白板：支持一键打开白板功能，关联自有软件，操作方便快捷。（提供检验报告复印件并加盖原厂公章） 10、支持 Windows 客户端远程控制智慧黑板端桌面；支持 Windows 客户端桌面同步至智慧黑板端，并且可互相操控。 | 套 | 11 |
| 4 | 集中控制管理软件 | 1. 平台采用B/S架构设计，可在Windows、Android、iOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登陆控制智能交互设备。 2. 支持两种部署方式，可直接部署在共有云平台上，学校本地无需部署服务器，智能交互设备只需联网即可接受管控。也支持后期按照需求升级成本地化部署，服务器部署在学校本地，在局域网内进行管理，确保信息安全。 3. 支持两种管理员账号，包括学校管理员账号和老师管理员账号，老师管理员账号由学校管理员创建，并支持设置老师管理员的权限，包括可管理的设备列表权限和可管理的功能菜单权限。 4. 支持实时监控已连接的智能交互设备状态，支持不少于12台设备的略缩预览以及单设备全屏查看；可远程监控智能交互设备开关机状态、系统运行时间、开机时间、最大不关机时间、异常断电情况、操作系统版本、CPU、内存、硬盘大小及剩余空间和内存使用率。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 5. 管理平台支持远程指令控制，支持单台设备控制或多台设备批量控制，包括：关机、屏幕锁（支持自定义解锁密码）、打铃、启用/禁用U盘等。 6. 管理平台具有屏幕锁功能，可对智能交互设备实时锁屏和解锁屏幕，也可按照周一至周日实行定时锁屏和解锁。支持平台自定义解锁密码。 7. ▲管理平台支持远程打铃，具有清脆、柔和、标准三种铃声类型，支持铃声试听，可选择打铃时长，包括10s，20s和30s等，最长可选择2min。也可按照周一至周日实行定时打铃。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 8. 管理平台具有安全管理功能，由平台开启和关闭智能交互设备的U盘识别功能，如后台禁用智能交互设备的U盘，则插入U盘后无法读取。 9. ▲管理平台具有图片展播功能，可向智能交互设备发送不低于10张图片，设备端将进行轮播展示，平台可设定轮播时长和速度。（提供检测报告复印件并加盖原厂公章） 10. 管理平台可推送视频、图片、ppt、word等文件到指定智能交互设备,支持单个文件上传和批量上传，支持依据文件的重要性进行状态设定，可设置是否下载后自动打开。 11. 管理平台提供远程巡课功能，可以图片形式巡课，也可以实时动态查看智能交互设备使用界面，并支持远程操作智能交互设备。 12.为方便学校云端统一管控智慧黑板设备，且保证信息的安全性，须提供智慧管理云平台系统信息系统安全等级保护三级及三级以上备案证明。 | 套 | 1 |

注：1、核心产品为智慧黑板，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

2、采购清单中如列示有参考品牌、型号的仅供投标人在选择投标货物时作参考，不具有限制性，评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。

3、以上参数中要求提供证明材料的须按要求在投标文件“产品证明材料”中提供扫描件，否则视为不满足该指标。

- 二、商务要求：

1、交货期：合同签订之日起30日历天内安装调试完毕、交付使用

2、交货地点：平顶山市石龙区小学

3、付款条件：货物全部安装调试完毕，验收合格，甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，一次性拨付合同价款的100%。

甲方的付款方式为：银行转账。

4、保险：由中标人自行为中标产品及相关人员购买相应保险。

5、包装和运输：按合同约定执行。

6、货物验收：

按采购合同及本招标文件规定进行现场验收货物，提供货物清单、招标方出具验收意见，作为货款结算依据。

交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，招标人将不予验收，并由投标人承担一切责任，赔偿所造成的一切损失。

7、售后服务：

投标人投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，同时必须在中国境内具有合法使用权，投标人对提供的设备有明确的质量和售后服务承诺，此承诺为投标人与采购方签订成交合同的依据。

产品质保期为自采购人出具验收合格报告之日起至少一年，其采购设备主要部件保修按产品说明书保修期执行，保修期外要求终身有偿优惠服务。

中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得缩小售后服务范围。

在质保期内和质保期外，当设备出现问题时，要求提供设备的投标人在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外直至达到令用户满意的售后服务承诺。

注：本章内商务要求为实质性要求，不得负偏离并须逐条承诺，否则视为未响应实质性要

# 第五章  评标标准和方法

- 1.资格审查及标准

公开招标的货物服务项目：由采购人或采购代理机构按附表一所列审查标准，对投标人资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，投标人未通过资格审查的，其投标无效。

- 2.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第3条规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 3.评审标准

3.1 符合性评审标准：见附表二。投标人须满足附表二符合性审查表的全部内容，否则其投标无效。

3.2 分值构成

分值构成：总分100分，其中

商务部分分值：34分；

技术评审因素及分值分配：36分；

报价部分分值：30分。

3.3 商务和技术评审标准

3.3.1 商务部分评分标准：见附表三

3.3.2 货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应评分标准：见附表四

3.3.3 投标报价评分标准：见附表五

- 4.评审程序

4.1 符合性检查。

4.1.1 评标委员会按附表二所列标准，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

4.1.2 澄清有关问题。

（1）对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以通过电子化交易系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正通过电子化交易系统提交至评标委员会，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

（3）投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

（4）评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表、投标函）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表、投标函）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表、投标函）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。投标人的确认应当通过电子化交易系统提交至评标委员会。

4.2 商务和技术评审

4.2.1 比较与评价

评标委员会按本章第3.3款[商务和技术评审标准]对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.2.2 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第3.3.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第3.3.2项规定的评审因素和分值对货物的技术规格、数量、服务标准、验收等要求的响应计算出得分B；

（3）按本章第3.3.3项规定的评审因素和分值对报价部分计算出得分C。

4.2.3 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.4 投标人得分=A＋B＋C。投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

4.3 评标结果

4.3.1 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4.3.2 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐前3名为中标候选人。

4.3.3 评标委员会根据评标情况写出评标报告，并按顺序推荐出中标候选人名单，评标报告中包括基本情况和数据表、评标委员会成员名单、废标情况说明、评标标准或评标因素一览表、评标委员会的评标结果、决议、评标过程记录表和澄清、说明和询标记录等。

- 5.其他

5.1 评标纪律

5.1.1 根据国家、部委及河南省等有关法律、法规的规定，此次评标纪律如下：

（一）评标专家与工作组成员与该项目的投标人不得有利害关系。

（二）评标专家与工作组成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或其他任何好处；

（三）评标期间封闭管理，评审专家与工作组成员不得私自走动、对外联系，并由监督人员统一管理手机与通讯工具（统一关闭），不得相互串通而影响评标；

（四）评标专家与工作组成员对投标文件的评审和对投标人的推荐情况以及与评标有关的其他情况保密。

（五）国家、部委及河南省等有关法律、法规的其它规定。

5.1.2 无论投标人中标与否，评标委员会、采购人、采购代理机构和有关监督部门就评标过程中涉及的有关内容和细节均不予以解释、澄清和透露，否则当事人应承担相应的后果。

5.2 在投标文件递交的截止时间前，送达有效投标文件的投标人不足三家的，将不予开标。并重新组织招标、所有投标报价均超出采购人的支付能力或法律法规规定的废标条件时，将按有关规定重新组织招标。

5.3 本办法中如有与其他处内容不一致的，以本办法为准。

- 附表一：资格审查表

| 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实政府采购政策满足的资格要求 | 本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。 |  |
| 2 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照，也可提供电子营业执照 |  |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函，格式自拟 |  |
| 4 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函，格式自拟 |  |
| 5 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函，格式自拟 |  |
| 6 | 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函，格式自拟 |  |
| 7 | 信誉要求 | 提供“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效。 |  |
| 8 | 不允许分包、转包，供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的采购活动 | 提供承诺函，格式自拟 |  |
| 9 | 本项目不接受联合体投标 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 10 | 投标人所提供资料必须真实有效，并愿意承担因提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良的法律后果 | 供应商自行承诺，格式自定，承诺书须由法定代表人签字并加盖投标单位公章。 |  |
|  | 结论 |  |  |

注：符合要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 附表二：符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 | 评审结论 （√/×） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签字盖章 | 符合第六章“投标文件格式”签字盖章要求 |  |
| 2 | 投标报价 | 投标报价未超过最高限价。 |  |
| 3 | 附加条件 | 投标文件不含有采购人不能接受的附加条件 |  |
| 4 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 弄虚作假、串通投标的情形见附注 |  |
| 5 | 报价修正 | 报价出现前后不一致时，投标人按照招标文件评标办法要求确认修正后的报价。 |  |
| 6 | 其他无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他无效（或废标、否决投标等）情形 |  |
| 7 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 8 | 备选方案 | 投标人不得提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价。 |  |
| 9 | 投标内容 | 投标人提供的货物无实质性遗漏 |  |
| 10 | 实质性要求 | 招标文件不允许偏差时，投标文件无负偏差。 |  |
| 结论（通过或未通过） |  |  |  |

注：1、符合招标文件要求用“√”表示，不符合用“×”表示。有一项不符合要求，结论为不合格。

- 2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

4.参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传：

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致：

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

- 附表三：商务评审因素及分值分配表

（满分34分）

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务方案评分 (8分) | 根据供应商的售后服务方案人员安排、服务响应、故障维修方案及承诺在质保期内对产品进行例行维护与保养的完善性、保证措施合理性、质保期满后维修保养等内容进行评定，服务计划完整（涵盖上述全部内容）、详尽，完全满足项目要求的，得8分；服务计划基本完整（涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的），得5分；服务计划不完整（内容缺少一项或多项的）得3分；缺项得0分 |
| 2 | 培训方案评分 (10分) | 根据培训方案的全面、合理可行，培训时间、培训项目安排合理清晰，培训人员配备等内容进行评定，方案完整（涵盖上述全部内容）、详尽，完全满足项目要求的，得10分；方案基本完整（涵盖上述全部内容，但是内容不够详尽或者其中某项描述欠缺的），得6分；方案不完整（内容缺少一项或多项的）得3分，缺项得0分。 |
| 3 | 交货期内质量措施保证方案（8分） | 根据各投标单位提供的保证的交货期、质量承诺、内容及方案的合理性、优越性、可行性计分： 方案科学合理、内容详尽、措施完善、可行性强、完全满足或优于项目实施得8分； 方案内容基本完整，具有一定的可行性，能够满足项目基本要求得6分； 有方案但不具体，可行性一般得4分； 缺项不得分。 |
| 4 | 安装运输配送方案 （6分） | 包括完善的安装运输方案、仓储方案，确保实施的措施、制度及如何防火、防潮等应急预案。 方案内容清晰、详实，措施科学合理且有针对性、具有切实可行的操作性得6分； 方案内容清晰完整、措施合理，基本能满足项目需求得4分； 有安装运输配送方案，但内容不够完整得1分； 缺项得0分。 |
| 5 | 落实绿色节能产品（2分） | 1、所投产品在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 2、所投产品在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 3、所投产品具有创新产品相关证明材料的，得0.5分。 4、所投产品具有绿色发展标识、标志相关证明材料的，得0.5分。 |

- 附表四：技术评审因素及分值分配

（满分36分）

| 序号 |  | 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术部分 | 技术评分（30分） | 投标产品技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得满分30分；若投标产品技术指标与招标要求有负偏离，评委按照加▲技术指标每一处负偏离扣2分，其他产品技术指标每一处负偏离扣1分，扣完为止。 注：①技术参数与功能要求不响应视为负偏离不作为废标条件； ②所投产品技术参数与功能要求标注不明确视为负偏离； ③投标人应如实填写技术条款偏差表，如有弄虚作假的，一经查实，报财政部门处理 |
|  |  | 其他证明文件（6分） | 1.本项目采用心理健康教育设备在中小学的应用研究通过教育部教学仪器研究成果鉴定证书的，得2分。须提供证书扫描件，否则不得分 2、智慧黑板产品具有良好的稳定性，通过GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2016规定的高低温稳定性实验和液晶屏表面负重稳定性实验，要求低温不高于-40°，实验时间不低于8小时，高温不低于50°，实验时间不低于48小时，液晶屏表面负重不低于50KG。提供具有CMA标识的检测报告复印件加盖厂家公章得2分，未提供或不满足均不得分。 - 3、为响应国产化政策，智慧黑板产品整机（非单独软件或部件）具有良好的国产化兼容性，可同时兼容国产操作系统和国产化芯片，实现与国产操作系统和国产芯片的产品互认。提供相关互认证明加盖厂家公章得2分，未提供或不满足均不得分。 |

- 附表五：投标报价评分标准及分值分配

（30分）

| 序号 | 内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标基准价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按以下公式计算：投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在电子交易系统中合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 30分 |
|  | 投标人报价得分 | 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |
|  | 价格评审优惠政策 | （1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除（工程项目为5%），用扣除后的价格参与评审。 （2）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。 （四）根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。 （五）残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责；） 同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |  |
| 说明： - 评标小组不保证有效报价最低的投标人中标； - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其1小时内在交易系统中提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 - 注：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 |  |  |  |

- 第六章 投标文件格式

- 平顶山市石龙区教育体育局2024年石龙区教育教学设备购置项目（   包段）

投标文件

项目编号：

供应商：		       （电子印章）

法定代表人：		     （电子签章）

日期：     年  月  日

- 一、投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了           （项目名称）    （包段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （小写）        元的投标报价，交货期         ，质保期         ，质量要求         。按合同约定完成全部合同内容。

1．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

2．投标有效期：      日历天。

3．如我方中标：

1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

2）随同本投标函提交的投标辅助资料中的任何部分，经你方确认后可作为合同文件的组成部分。

3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。

4）我方将按照招标文件的具体规定向采购代理机构交纳代理服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，并承担由此引起的一切后果。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

6．我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

7．我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

8．其他补充说明在“其他材料”中列明。

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：

- 二、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 包段 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 人民币（大写） |
|  | 人民币（小写）: 元 |
| 投标内容 |  |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注：其他需要说明的内容 |  |

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：    年    月    日

注：投标报价包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、质量检测费、税费、售后服务费及其他一切费用的总和。

- 三、货物分项报价表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌 （如有） | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：￥ 元，人民币（大写） 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：    年    月    日

注：1、若单价与合价或总价不符时，以单价为准修正合价和总价。

2、表中所列单价应包含运杂费、税金等其它费用。

- 四、法定代表人身份证明或授权委托书

（一）法定代表人身份证明·

供应商名称：___________________

单位性质：___________________

地址：_________________________

成立时间：_______年______月____日

经营期限：___________________

姓名：__________ 性别：__________年龄：__________职务：______

系_____________________________（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                     （电子签章）

日期：_____年_____月_____日

- （二）、授权委托书

本人       （姓名）系                      （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）    （包段）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

- 附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

供应商：                        （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

日期：        年        月        日

- 五、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 企业名称 |  |  |  | 成立日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 企业类型 |  |  |
| 批准登记机关 |  |  |  | 组织代码 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 营业期限 |  |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 邮箱 |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |  |

（二）资格审查资料

招标文件中要求的所有资格审查资料按顺序编制，本项内容涉及资格审查，如有缺、漏项造成资格审查未通过，由投标人自行承担。

- 六、技术参数偏差表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及要求 |  | 偏差说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标文件 | 投标文件 |  |  |

注：1、根据投标情况在“偏差说明”项填写“正偏离”或“负偏离”，完全符合的填写“无偏离”，该表必须按照采购文件“采购清单及技术要求”要求逐条如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为0分。

2、“序号、设备名称”应与采购文件“采购清单及技术要求”中内容保持一致。

供应商：                      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：         （电子签章）

日期：    年    月    日

- 七、产品证明材料

- 八、履约能力

- 九、售后服务方案

质保期内、质保期外售后服务，自拟

- 十、政府采购政策

- 一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、详见《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）。

2、如果所投产品由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标时提供本声明函，不符合则不提供该声明函。

- 二、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日期:

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

- 三、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：符合条件的需附证明文件扫描件，不符合则不提供。

- 四、政府采购节能、环保产品 （如有）

| 序号 | 投报产品名称 | 制造商 | 品牌 | 型号 | 节能产品 |  | 环境标志产品认证证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否属于强制采购产品 | 节能标志认证证书号 |  |

1、本表的产品名称和品牌、型号应与《货物分项报价表》一致。

2、对于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单内的节能、环境标志产品，供应商应按照《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，提供相应证明材料。

3、无适用政府采购政策产品，可不填。

- 五、其他政府采购政策及证明材料（如有）

- 十一、其他材料

- 供应商认为有必要提供的资料（对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由供应商自行设计。为便于评标，供应商应按照上述要求分类报价，采购人有权按照供应商的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订政府采购合同的权利。）

- 附件

- 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

- 注：仅告知，响应文件中不附本函

银政易贷

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与平顶山市政府采购业务！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化平顶山市营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行和市政府采购合同融资工作已全面开始，如有意向享受我市政府采购合同融资政策，请登录平顶山市政府采购网（http：//pingdingshan.hngp.gov.cn）或拨打平顶山银行联系电话0375-2980538自主选择融资服务机构，按程序进行融资。

期待您一如既往支持平顶山市政府采购工作！

- 致平顶山市石龙区政府采购供应商的一封信

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与政府采购活动！感谢您对我区经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化我区营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题。平顶山市石龙区财政局制定了《平顶山市石龙区政府采购合同融资工作实施方案》，政府采购合同融资本着“自主、自愿”的原则，您可以自主决定是否享受政府采购合同融资政策，自愿选择合作融资服务机构。

我们将秉承“一事当前，服务为先”的理念，建立政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，引导融资服务机构加大信贷投放力度，面向中小微企业提供免评估、免抵押、低利率的融资产品，简化审批程序，依法合规在融资审查、利率优惠等方面给予支持，降低中小微企业融资成本。

目前，我区政府采购合同融资工作已全面开始实施，由于平顶山银行与中原银行进行合并，中原银行平顶山分行已完成登记备案工作。原平顶山银行政府采购合同融资业务改由中原银行平顶山分行承担。如您有意向享受我区政府采购合同融资政策，请登录“平顶山市石龙区政府采购网”（网址：http://pdsslq.hngp.gov.cn）自主选择融资服务机构，按程序开展政府采购合同融资。

感谢您对我区政府采购工作的支持！

石龙区财政局

- 银行情况统计表

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 利率(%) | 地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石龙区农村信用社 | 钱睢 | 15238299926 | 3.7-5.6 | 平顶山市石龙区昌茂大道中段西侧观湖佳苑小区 |
| 中原银行平顶山分行 | 浦晨光 | 15537573775 | 3.7-5.5 | 平顶山市湛河区姚电大道7号中原银行平顶山分行 |
| 广发银行平顶山分行 | 贾佳 | 15237502552 | 3.85-5 | 平顶山市新城区长安大道与公正路交叉口广发银行平顶山分行 |
| 兴业银行平顶山分行 | 邹咏鑫 | 15638655317 | 3.7-5.6 | 河南省平顶山市湛河区湛南路与光明路交叉口西北角 |
| 郑州银行平顶山分行 | 杨晓凯 | 15638655188 | 3.7 | 开源路南段马庄转盘东南角郑州银行平顶山分行 |
| 中国银行平顶山分行 | 李珊珊 | 15703751233 0375-2762226 | 3.7-3.85 | 平顶山市建设路与新华路交叉口北400米路东 |