根管马达技术参数

| 产品名称 | 根管马达 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| 设备配置要求及用途： 根管预备所需设备 |  |  |  |
| （一）具体技术参数： |  |  |  |
| - 手机马达为无线款。 2.6:1的弯手机，可360°旋转 3.马达可以调节：转速、扭矩、减速比三个数据为一组，可以设定多组程序， 4.转速50-2500rpm可调节，扭矩可调节， 5.马达具备自动反转功能，有效防止断针，具备过台阶模式。 6.马达机头多方向调节，全口牙位轻松预备。 7.具备根管长度测量功能，可实现边扩边测。 |  |  |  |