根管充填一体机技术参数

| 产品名称 | 根管充填一体机 | 数量 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| 设备配置要求及用途： 用于牙根管的充填 |  |  |  |
| （一）具体技术参数： |  |  |  |
| ▲1.分体式无线设计， *2.充填手柄：加热时间短，不超过20秒， 3.采用OLED液晶屏显示，显示电量、温度、速度等 *4.设有多档温度设定: *5.携热手柄：加热时间短，不超过2秒， 6.充电底座实时监控电池温度，更安全。 7.手柄上设有加热开关。 |  |  |  |