LED光固化机技术参数

| 产品名称 | LED光固化机 | 数量 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量层次 | 进口 |  |  |
| 设备配置要求及用途： 用于口腔补牙树脂及光固化材料的快速固化 |  |  |  |
| （一）具体技术参数： |  |  |  |
| - *1.辐照度：标准模式：1000-1200mW/cm²，强光模式：1800-2000mW/cm²， - 正畸模式：2700-3000mW/cm² - 2.有效固化直径尺寸≥10mm， - 3.输出波长范围385-515mm， - 4.工作头可360°旋转， - 5.非导光棒进行光传导， - 6.紧凑型无线设计。 - 7.具备照射时长及模式的音频、触觉反馈提示。 |  |  |  |